## Oxygen Orginal
Measurement Name : | Block1-MR1_20hpf-20C-120523-1022 |  | Generated On : | 12/05/2023, 14:18:51 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m02:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009001022 MUX channel : ON - 02 PARAMETERS Sig LED current : 050 Ref LED current : 050 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m02:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 12/05/2023, 10:52:56 | [5 empty] | Batch No.: | 1022-May2023-80uL-20C
End Date/Time: | 12/05/2023, 14:18:22 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 53.89
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.57
SDR Serial No. : | S-1022 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 20
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 20
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 1023
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
12.05.23 10:52:58 | 0.03 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.1
12.05.23 10:53:58 | 1.03 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.1
12.05.23 10:54:59 | 2.05 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.12
12.05.23 10:55:59 | 3.05 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.12
12.05.23 10:56:59 | 4.05 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.12
12.05.23 10:57:59 | 5.05 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.1
12.05.23 10:58:59 | 6.05 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.1
12.05.23 10:59:59 | 7.05 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.12
12.05.23 11:00:59 | 8.05 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.1
12.05.23 11:02:00 | 9.07 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.1
12.05.23 11:03:00 | 10.07 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.08
12.05.23 11:04:00 | 11.07 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.1
12.05.23 11:05:00 | 12.07 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.08
12.05.23 11:06:00 | 13.07 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.08
12.05.23 11:07:00 | 14.07 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.1
12.05.23 11:08:00 | 15.07 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.1
12.05.23 11:09:00 | 16.07 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.08
12.05.23 11:10:01 | 17.08 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.05
12.05.23 11:11:01 | 18.08 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.05
12.05.23 11:12:01 | 19.08 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.05
12.05.23 11:13:01 | 20.08 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.05
12.05.23 11:14:01 | 21.08 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.04
12.05.23 11:15:01 | 22.08 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.04
12.05.23 11:16:01 | 23.08 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.05
12.05.23 11:17:02 | 24.1 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.04
12.05.23 11:18:02 | 25.1 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.05
12.05.23 11:19:02 | 26.1 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.04
12.05.23 11:20:02 | 27.1 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.05
12.05.23 11:21:02 | 28.1 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.05
12.05.23 11:22:02 | 29.1 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.05
12.05.23 11:23:02 | 30.1 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.05
12.05.23 11:24:03 | 31.12 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.05
12.05.23 11:25:03 | 32.12 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.06
12.05.23 11:26:03 | 33.12 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.06
12.05.23 11:27:03 | 34.12 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.08
12.05.23 11:28:03 | 35.12 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.06
12.05.23 11:29:03 | 36.12 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.08
12.05.23 11:30:04 | 37.13 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.08
12.05.23 11:31:04 | 38.13 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.08
12.05.23 11:32:04 | 39.13 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.1
12.05.23 11:33:04 | 40.13 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.1
12.05.23 11:34:04 | 41.13 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.08
12.05.23 11:35:04 | 42.13 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.1
12.05.23 11:36:04 | 43.13 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.1
12.05.23 11:37:04 | 44.13 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.13
12.05.23 11:38:05 | 45.15 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.13
12.05.23 11:39:05 | 46.15 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.12
12.05.23 11:40:05 | 47.15 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.15
12.05.23 11:41:05 | 48.15 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.15
12.05.23 11:42:05 | 49.15 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.15
12.05.23 11:43:05 | 50.15 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.17
12.05.23 11:44:05 | 51.15 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.19
12.05.23 11:45:06 | 52.17 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.19
12.05.23 11:46:06 | 53.17 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.19
12.05.23 11:47:06 | 54.17 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.2
12.05.23 11:48:06 | 55.17 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.22
12.05.23 11:49:06 | 56.17 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.22
12.05.23 11:50:06 | 57.17 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.22
12.05.23 11:51:06 | 58.17 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.24
12.05.23 11:52:07 | 59.18 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.24
12.05.23 11:53:07 | 60.18 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.26
12.05.23 11:54:07 | 61.18 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.26
12.05.23 11:55:07 | 62.18 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.26
12.05.23 11:56:07 | 63.18 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.28
12.05.23 11:57:07 | 64.18 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.29
12.05.23 11:58:07 | 65.18 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.29
12.05.23 11:59:08 | 66.2 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.3
12.05.23 12:00:08 | 67.2 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.3
12.05.23 12:01:08 | 68.2 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.33
12.05.23 12:02:08 | 69.2 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.33
12.05.23 12:03:08 | 70.2 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.33
12.05.23 12:04:08 | 71.2 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.35
12.05.23 12:05:08 | 72.2 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.35
12.05.23 12:06:09 | 73.22 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.37
12.05.23 12:07:09 | 74.22 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.37
12.05.23 12:08:09 | 75.22 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.38
12.05.23 12:09:09 | 76.22 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.38
12.05.23 12:10:09 | 77.22 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.37
12.05.23 12:11:09 | 78.22 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.4
12.05.23 12:12:10 | 79.23 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.4
12.05.23 12:13:10 | 80.23 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.4
12.05.23 12:14:10 | 81.23 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.42
12.05.23 12:15:10 | 82.23 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.44
12.05.23 12:16:10 | 83.23 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.44
12.05.23 12:17:10 | 84.23 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.44
12.05.23 12:25:00 | 92.07 | 90.6 | 88.9 | 89.52 | 91.99 | 91.84 | 90.44 | 88.9 | 90.6 | 90.29 | 88.6 | 89.98 | 92.15 | 91.06 | 89.98 | 89.52 | 92.61 | 91.99 | 89.06 | 90.6 | 91.37 | 90.44 | 89.98 | 91.53 | 93.39 | 20 | 1023 | 0 | 20.42
12.05.23 12:26:00 | 93.07 | 91.68 | 89.83 | 90.44 | 93.55 | 92.77 | 91.84 | 89.83 | 91.68 | 91.22 | 89.67 | 90.75 | 92.77 | 92.15 | 90.6 | 89.98 | 94.02 | 93.39 | 90.14 | 91.06 | 92.46 | 91.22 | 90.44 | 92.3 | 94.33 | 20 | 1023 | 0 | 20.42
12.05.23 12:27:00 | 94.07 | 91.84 | 89.67 | 90.44 | 94.17 | 92.93 | 91.99 | 89.83 | 92.46 | 91.53 | 89.36 | 90.75 | 93.08 | 92.3 | 90.6 | 89.83 | 94.48 | 93.39 | 90.29 | 91.37 | 92.61 | 91.53 | 89.98 | 92.61 | 94.48 | 20 | 1023 | 0 | 20.4
12.05.23 12:28:00 | 95.07 | 91.37 | 89.67 | 90.29 | 94.64 | 92.93 | 91.68 | 89.83 | 92.46 | 91.37 | 89.21 | 90.6 | 93.24 | 92.46 | 90.14 | 89.67 | 94.8 | 93.39 | 90.14 | 91.37 | 92.93 | 92.15 | 89.98 | 92.77 | 94.48 | 20 | 1023 | 0 | 20.42
12.05.23 12:29:01 | 96.08 | 91.37 | 89.67 | 90.44 | 95.11 | 93.08 | 92.15 | 89.98 | 92.77 | 91.68 | 89.21 | 90.75 | 93.39 | 92.46 | 89.83 | 89.83 | 95.27 | 93.39 | 90.29 | 91.37 | 93.7 | 92.15 | 90.14 | 92.77 | 95.42 | 20 | 1023 | 0 | 20.44
12.05.23 12:30:01 | 97.08 | 91.06 | 88.9 | 90.14 | 94.48 | 92.93 | 91.53 | 89.83 | 92.77 | 91.37 | 88.9 | 90.6 | 93.24 | 92.3 | 89.83 | 89.52 | 94.95 | 93.55 | 89.98 | 91.22 | 93.86 | 91.99 | 89.67 | 92.93 | 95.27 | 20 | 1023 | 0 | 20.44
12.05.23 12:31:01 | 98.08 | 90.91 | 89.06 | 90.29 | 95.27 | 92.93 | 91.99 | 89.67 | 92.77 | 91.37 | 88.6 | 90.14 | 93.39 | 92.46 | 89.36 | 89.21 | 94.95 | 93.24 | 89.98 | 90.91 | 93.86 | 92.15 | 89.52 | 93.24 | 95.42 | 20 | 1023 | 0 | 20.45
12.05.23 12:32:01 | 99.08 | 90.75 | 89.06 | 90.14 | 95.27 | 92.93 | 91.99 | 89.21 | 93.24 | 91.37 | 88.75 | 90.44 | 93.55 | 92.3 | 89.52 | 89.06 | 95.74 | 93.08 | 89.98 | 90.75 | 93.86 | 91.99 | 89.67 | 93.55 | 95.58 | 20 | 1023 | 0 | 20.45
12.05.23 12:33:01 | 100.08 | 90.44 | 88.6 | 89.83 | 95.11 | 92.46 | 91.53 | 89.06 | 93.08 | 90.91 | 88.6 | 89.98 | 93.7 | 91.99 | 89.21 | 88.9 | 95.58 | 92.61 | 89.52 | 90.6 | 94.17 | 91.84 | 89.67 | 93.55 | 95.89 | 20 | 1023 | 0 | 20.47
12.05.23 12:34:01 | 101.08 | 90.44 | 88.6 | 89.98 | 95.27 | 92.46 | 91.37 | 89.06 | 92.93 | 90.91 | 87.98 | 89.98 | 93.7 | 91.84 | 89.06 | 88.44 | 95.89 | 92.77 | 89.67 | 90.6 | 94.02 | 91.84 | 89.36 | 93.08 | 95.74 | 20 | 1023 | 0 | 20.47
12.05.23 12:35:01 | 102.08 | 89.83 | 88.44 | 89.83 | 95.42 | 91.99 | 91.06 | 88.44 | 93.39 | 90.6 | 87.98 | 89.52 | 93.7 | 91.68 | 88.9 | 88.6 | 95.89 | 92.46 | 89.52 | 90.6 | 94.33 | 91.84 | 89.06 | 93.24 | 95.42 | 20 | 1023 | 0 | 20.49
12.05.23 12:36:01 | 103.08 | 89.98 | 88.13 | 89.52 | 95.42 | 91.68 | 91.22 | 88.29 | 93.39 | 90.14 | 87.37 | 89.36 | 93.7 | 91.37 | 88.44 | 87.98 | 95.89 | 91.99 | 89.06 | 89.98 | 94.02 | 91.22 | 88.75 | 92.93 | 95.74 | 20 | 1023 | 0 | 20.49
12.05.23 12:37:02 | 104.1 | 89.67 | 87.98 | 89.52 | 95.58 | 91.99 | 90.91 | 87.98 | 93.08 | 90.6 | 87.37 | 89.36 | 93.86 | 91.37 | 88.13 | 87.98 | 95.89 | 92.15 | 88.9 | 90.14 | 94.33 | 91.06 | 88.75 | 93.08 | 95.74 | 20 | 1023 | 0 | 20.51
12.05.23 12:38:02 | 105.1 | 89.52 | 87.37 | 88.9 | 95.42 | 91.53 | 90.91 | 87.98 | 93.24 | 89.98 | 87.37 | 89.06 | 93.7 | 91.22 | 88.44 | 87.83 | 96.21 | 91.68 | 88.75 | 90.14 | 94.17 | 91.06 | 88.29 | 92.93 | 95.89 | 20 | 1023 | 0 | 20.51
12.05.23 12:39:02 | 106.1 | 89.21 | 87.37 | 88.6 | 95.42 | 91.22 | 90.75 | 87.83 | 93.24 | 89.52 | 87.22 | 88.75 | 93.86 | 91.22 | 87.52 | 87.52 | 95.89 | 91.22 | 88.6 | 89.52 | 94.33 | 90.91 | 88.29 | 92.93 | 96.21 | 20 | 1023 | 0 | 20.51
12.05.23 12:40:02 | 107.1 | 89.21 | 87.37 | 88.9 | 95.42 | 91.37 | 90.44 | 87.83 | 93.24 | 89.52 | 86.91 | 88.44 | 93.7 | 90.91 | 87.22 | 87.22 | 96.21 | 91.53 | 88.29 | 89.36 | 94.33 | 90.91 | 88.13 | 92.93 | 95.74 | 20 | 1023 | 0 | 20.51
12.05.23 12:41:02 | 108.1 | 88.9 | 86.91 | 88.29 | 95.58 | 91.06 | 90.14 | 87.37 | 93.7 | 89.21 | 86.45 | 88.44 | 93.86 | 90.6 | 87.52 | 86.91 | 96.21 | 91.22 | 88.29 | 88.9 | 94.64 | 90.6 | 87.67 | 92.77 | 96.37 | 20 | 1023 | 0 | 20.51
12.05.23 12:42:02 | 109.1 | 88.6 | 86.45 | 88.44 | 95.58 | 90.91 | 90.14 | 87.06 | 92.93 | 89.06 | 86.3 | 87.83 | 93.86 | 90.44 | 87.06 | 86.6 | 96.05 | 91.37 | 88.13 | 89.06 | 94.33 | 90.6 | 87.67 | 92.77 | 95.89 | 20 | 1023 | 0 | 20.54
12.05.23 12:43:02 | 110.1 | 88.29 | 86.6 | 87.98 | 95.74 | 90.91 | 89.83 | 87.06 | 93.08 | 88.9 | 86.15 | 87.98 | 93.7 | 90.14 | 86.76 | 86.3 | 96.05 | 90.91 | 87.83 | 88.6 | 94.48 | 90.29 | 87.22 | 92.46 | 95.89 | 20 | 1023 | 0 | 20.54
12.05.23 12:44:03 | 111.12 | 88.29 | 86.45 | 87.98 | 96.05 | 90.75 | 89.83 | 87.06 | 93.55 | 88.75 | 85.99 | 87.98 | 94.17 | 90.29 | 86.6 | 86.6 | 96.21 | 90.75 | 87.98 | 88.44 | 94.48 | 89.83 | 87.37 | 92.46 | 96.05 | 20 | 1023 | 0 | 20.54
12.05.23 12:45:03 | 112.12 | 88.13 | 85.99 | 87.67 | 95.74 | 90.6 | 89.67 | 86.6 | 93.24 | 88.44 | 85.99 | 87.67 | 93.55 | 90.14 | 86.3 | 85.84 | 96.05 | 90.29 | 87.67 | 88.9 | 94.64 | 89.98 | 87.22 | 92.77 | 96.37 | 20 | 1023 | 0 | 20.54
12.05.23 12:46:03 | 113.12 | 87.83 | 85.69 | 87.22 | 95.58 | 90.29 | 89.36 | 86.45 | 93.24 | 88.29 | 85.38 | 87.52 | 94.02 | 89.67 | 85.99 | 85.99 | 96.05 | 90.44 | 87.22 | 88.6 | 94.64 | 89.52 | 86.91 | 92.3 | 95.89 | 20 | 1023 | 0 | 20.54
12.05.23 12:47:03 | 114.12 | 87.67 | 85.69 | 87.06 | 95.74 | 90.14 | 89.21 | 86.3 | 93.55 | 87.98 | 85.69 | 87.52 | 94.17 | 89.36 | 85.99 | 85.69 | 96.21 | 90.14 | 87.22 | 87.98 | 94.33 | 89.67 | 86.91 | 92.46 | 96.05 | 20 | 1023 | 0 | 20.54
12.05.23 12:48:03 | 115.12 | 87.67 | 85.23 | 86.76 | 95.74 | 89.83 | 89.06 | 85.84 | 93.55 | 88.13 | 85.08 | 86.91 | 93.86 | 89.21 | 85.84 | 85.38 | 96.21 | 89.67 | 86.91 | 88.29 | 94.33 | 89.06 | 86.45 | 92.15 | 96.21 | 20 | 1023 | 0 | 20.56
12.05.23 12:49:03 | 116.12 | 87.22 | 85.08 | 86.91 | 95.89 | 89.36 | 88.9 | 85.99 | 93.24 | 87.67 | 84.78 | 87.06 | 93.86 | 88.9 | 85.08 | 85.23 | 96.21 | 89.83 | 86.6 | 87.67 | 94.48 | 89.06 | 86.15 | 92.3 | 96.05 | 20 | 1023 | 0 | 20.56
12.05.23 12:50:03 | 117.12 | 87.06 | 84.93 | 86.6 | 95.89 | 89.06 | 88.44 | 85.54 | 93.08 | 87.37 | 84.78 | 86.6 | 94.33 | 88.75 | 85.23 | 84.93 | 96.37 | 89.52 | 86.45 | 87.52 | 94.33 | 88.6 | 85.84 | 92.3 | 96.37 | 20 | 1023 | 0 | 20.56
12.05.23 12:51:04 | 118.13 | 87.06 | 84.62 | 86.3 | 95.74 | 89.36 | 88.6 | 85.38 | 93.55 | 87.22 | 84.78 | 86.76 | 93.86 | 88.9 | 84.78 | 84.62 | 96.37 | 89.21 | 86.15 | 87.22 | 94.17 | 88.75 | 86.15 | 91.84 | 96.05 | 20 | 1023 | 0 | 20.56
12.05.23 12:52:04 | 119.13 | 86.91 | 84.32 | 86.15 | 95.74 | 89.06 | 88.13 | 85.38 | 93.24 | 87.22 | 84.47 | 86.3 | 93.86 | 88.44 | 84.32 | 84.47 | 96.05 | 89.06 | 85.84 | 87.22 | 94.33 | 88.44 | 85.69 | 91.99 | 96.37 | 20 | 1023 | 0 | 20.58
12.05.23 12:53:04 | 120.13 | 86.45 | 84.47 | 86.15 | 96.05 | 88.9 | 88.6 | 84.62 | 93.55 | 87.37 | 84.17 | 86.15 | 93.86 | 87.98 | 84.02 | 84.32 | 96.52 | 89.06 | 85.69 | 86.91 | 94.64 | 88.6 | 85.69 | 91.84 | 96.21 | 20 | 1023 | 0 | 20.58
12.05.23 12:54:04 | 121.13 | 86.45 | 84.02 | 85.84 | 95.74 | 88.44 | 87.83 | 84.78 | 93.39 | 86.6 | 83.71 | 85.84 | 93.86 | 87.83 | 83.86 | 84.02 | 96.21 | 88.75 | 85.54 | 86.76 | 94.64 | 87.98 | 85.38 | 91.68 | 96.37 | 20 | 1023 | 0 | 20.58
12.05.23 12:55:04 | 122.13 | 86.15 | 83.26 | 85.54 | 95.74 | 88.9 | 87.67 | 84.47 | 93.39 | 86.3 | 83.71 | 85.69 | 94.17 | 87.37 | 83.56 | 84.02 | 96.21 | 88.6 | 85.54 | 86.6 | 94.48 | 87.83 | 85.23 | 91.37 | 96.21 | 20 | 1023 | 0 | 20.58
12.05.23 12:56:04 | 123.13 | 86.15 | 83.41 | 85.38 | 95.74 | 88.29 | 87.37 | 84.62 | 93.39 | 86.3 | 83.41 | 85.54 | 93.86 | 87.67 | 83.41 | 83.56 | 96.37 | 88.44 | 85.23 | 86.15 | 94.48 | 87.98 | 84.62 | 91.53 | 96.21 | 20 | 1023 | 0 | 20.58
12.05.23 12:57:04 | 124.13 | 85.99 | 83.26 | 85.08 | 95.89 | 88.13 | 87.37 | 84.32 | 93.55 | 85.99 | 83.56 | 85.54 | 93.86 | 87.37 | 83.41 | 83.86 | 96.21 | 88.75 | 84.93 | 86.15 | 94.8 | 87.67 | 85.08 | 91.37 | 96.37 | 20 | 1023 | 0 | 20.58
12.05.23 12:58:05 | 125.15 | 86.15 | 83.41 | 85.08 | 95.89 | 88.13 | 86.76 | 83.86 | 93.24 | 85.69 | 83.26 | 85.08 | 94.17 | 87.22 | 83.11 | 83.41 | 96.52 | 88.13 | 84.78 | 86.15 | 94.64 | 87.67 | 84.78 | 91.53 | 95.89 | 20 | 1023 | 0 | 20.62
12.05.23 12:59:05 | 126.15 | 85.54 | 82.65 | 84.93 | 95.74 | 87.83 | 86.91 | 83.56 | 93.39 | 85.54 | 83.11 | 84.78 | 93.86 | 87.06 | 83.11 | 83.26 | 96.05 | 87.98 | 84.93 | 85.84 | 94.64 | 87.52 | 84.17 | 91.37 | 96.37 | 20 | 1023 | 0 | 20.61
12.05.23 13:00:05 | 127.15 | 85.23 | 82.65 | 84.93 | 95.74 | 87.37 | 86.76 | 83.41 | 93.55 | 85.69 | 82.81 | 84.78 | 93.86 | 86.91 | 82.65 | 82.65 | 96.05 | 87.83 | 84.78 | 85.54 | 94.48 | 86.76 | 84.32 | 91.22 | 96.21 | 20 | 1023 | 0 | 20.62
12.05.23 13:01:05 | 128.15 | 85.38 | 82.5 | 84.62 | 95.74 | 87.22 | 86.6 | 83.11 | 93.39 | 85.23 | 82.81 | 84.47 | 94.17 | 86.3 | 82.5 | 82.81 | 96.37 | 87.67 | 84.47 | 85.38 | 94.48 | 86.91 | 84.02 | 91.22 | 96.37 | 20 | 1023 | 0 | 20.61
12.05.23 13:02:05 | 129.15 | 85.23 | 82.2 | 84.32 | 96.05 | 87.22 | 86.6 | 83.11 | 93.55 | 85.23 | 82.5 | 84.32 | 94.02 | 86.45 | 82.2 | 82.2 | 96.37 | 87.52 | 84.17 | 85.54 | 94.8 | 86.76 | 84.02 | 90.91 | 96.21 | 20 | 1023 | 0 | 20.62
12.05.23 13:03:05 | 130.15 | 85.08 | 82.2 | 84.32 | 95.89 | 86.91 | 86.3 | 83.26 | 93.55 | 84.78 | 82.35 | 84.32 | 94.02 | 86.15 | 81.9 | 82.2 | 96.37 | 87.22 | 84.02 | 85.08 | 94.64 | 86.6 | 83.41 | 90.75 | 96.52 | 20 | 1023 | 0 | 20.63
12.05.23 13:04:05 | 131.15 | 84.78 | 81.6 | 84.02 | 95.74 | 87.06 | 86.3 | 83.11 | 93.7 | 84.62 | 82.05 | 83.86 | 94.33 | 86.15 | 82.05 | 82.05 | 96.37 | 87.52 | 84.02 | 85.08 | 94.64 | 86.6 | 83.56 | 90.75 | 96.52 | 20 | 1023 | 0 | 20.63
12.05.23 13:05:06 | 132.17 | 84.62 | 82.05 | 84.02 | 95.89 | 86.91 | 85.99 | 82.65 | 93.7 | 84.32 | 81.9 | 83.71 | 94.33 | 85.69 | 81.6 | 81.9 | 96.21 | 86.91 | 83.86 | 84.78 | 94.48 | 85.99 | 83.41 | 90.44 | 96.52 | 20 | 1023 | 0 | 20.63
12.05.23 13:06:06 | 133.17 | 84.78 | 81.6 | 83.56 | 96.05 | 86.45 | 85.84 | 82.5 | 93.86 | 84.32 | 81.6 | 83.56 | 94.17 | 85.54 | 81.45 | 81.3 | 96.52 | 86.91 | 83.41 | 84.62 | 94.48 | 85.99 | 82.96 | 90.75 | 96.52 | 20 | 1023 | 0 | 20.63
12.05.23 13:07:06 | 134.17 | 84.47 | 81.45 | 83.56 | 96.05 | 86.3 | 85.69 | 82.05 | 93.7 | 84.17 | 81.3 | 83.56 | 94.33 | 85.23 | 81.15 | 81.3 | 96.37 | 86.6 | 83.26 | 84.32 | 94.64 | 85.99 | 83.11 | 90.44 | 96.21 | 20 | 1023 | 0 | 20.63
12.05.23 13:08:06 | 135.17 | 84.17 | 80.85 | 83.41 | 95.89 | 86.15 | 85.23 | 82.05 | 93.55 | 83.86 | 81.15 | 83.71 | 94.17 | 85.23 | 80.85 | 81.15 | 96.05 | 86.45 | 83.26 | 84.32 | 94.64 | 85.84 | 82.65 | 90.44 | 96.05 | 20 | 1023 | 0 | 20.63
12.05.23 13:09:06 | 136.17 | 84.17 | 80.7 | 83.11 | 96.05 | 86.15 | 85.08 | 81.75 | 93.55 | 83.86 | 81 | 83.41 | 94.33 | 84.93 | 80.7 | 80.85 | 96.21 | 86.6 | 82.81 | 83.86 | 94.8 | 85.54 | 82.81 | 90.6 | 96.21 | 20 | 1023 | 0 | 20.63
12.05.23 13:10:06 | 137.17 | 83.71 | 81 | 82.96 | 96.05 | 85.99 | 85.08 | 81.75 | 93.39 | 83.56 | 80.7 | 82.96 | 94.48 | 84.93 | 80.4 | 80.4 | 96.37 | 86.15 | 82.65 | 83.86 | 94.8 | 85.38 | 82.35 | 90.44 | 96.37 | 20 | 1023 | 0 | 20.63
12.05.23 13:11:06 | 138.17 | 83.71 | 80.7 | 82.81 | 95.74 | 85.54 | 84.78 | 81.3 | 93.39 | 83.26 | 80.4 | 82.5 | 94.02 | 84.47 | 80.1 | 80.55 | 96.52 | 85.84 | 82.81 | 83.26 | 94.8 | 85.08 | 82.5 | 89.98 | 96.21 | 20 | 1023 | 0 | 20.63
12.05.23 13:12:07 | 139.18 | 83.71 | 80.55 | 82.5 | 96.05 | 85.54 | 84.78 | 81.15 | 93.39 | 83.26 | 80.55 | 82.5 | 94.33 | 84.62 | 80.1 | 80.7 | 96.52 | 86.15 | 82.5 | 83.71 | 94.33 | 85.08 | 82.5 | 90.14 | 96.37 | 20 | 1023 | 0 | 20.63
12.05.23 13:13:07 | 140.18 | 83.41 | 80.25 | 82.5 | 96.21 | 85.23 | 84.62 | 81 | 93.86 | 82.81 | 80.1 | 82.35 | 94.33 | 84.32 | 79.95 | 79.8 | 96.21 | 85.99 | 82.35 | 83.11 | 94.64 | 84.93 | 82.2 | 89.83 | 96.37 | 20 | 1023 | 0 | 20.63
12.05.23 13:14:07 | 141.18 | 83.41 | 80.1 | 82.05 | 96.05 | 85.69 | 84.47 | 81 | 93.86 | 82.81 | 79.95 | 82.2 | 94.33 | 84.17 | 79.95 | 79.95 | 96.37 | 85.38 | 82.05 | 83.11 | 94.8 | 84.93 | 81.75 | 89.83 | 96.52 | 20 | 1023 | 0 | 20.63
12.05.23 13:15:07 | 142.18 | 83.41 | 80.1 | 82.05 | 96.05 | 84.78 | 84.32 | 80.55 | 93.7 | 82.81 | 79.65 | 82.05 | 94.02 | 84.02 | 79.8 | 80.1 | 96.52 | 85.38 | 82.05 | 83.11 | 94.64 | 84.78 | 81.9 | 89.83 | 96.52 | 20 | 1023 | 0 | 20.63
12.05.23 13:16:07 | 143.18 | 82.96 | 79.65 | 81.9 | 95.89 | 84.78 | 84.17 | 80.55 | 93.39 | 82.5 | 79.65 | 82.05 | 94.33 | 83.71 | 79.35 | 79.35 | 96.52 | 85.38 | 81.75 | 82.65 | 94.48 | 84.17 | 81.3 | 89.83 | 96.05 | 20 | 1023 | 0 | 20.65
12.05.23 13:17:07 | 144.18 | 82.96 | 79.5 | 81.6 | 95.74 | 85.08 | 83.86 | 80.4 | 93.7 | 82.5 | 79.65 | 81.6 | 94.48 | 83.71 | 79.05 | 79.65 | 96.52 | 85.23 | 81.6 | 82.65 | 95.11 | 84.17 | 81.45 | 89.83 | 96.37 | 20 | 1023 | 0 | 20.63
12.05.23 13:18:07 | 145.18 | 82.65 | 79.2 | 81.3 | 96.21 | 84.32 | 83.71 | 80.25 | 93.39 | 81.9 | 79.35 | 81.75 | 94.17 | 83.56 | 79.05 | 79.2 | 96.05 | 85.23 | 81.45 | 82.65 | 94.8 | 84.32 | 81.15 | 89.67 | 96.52 | 20 | 1023 | 0 | 20.63
12.05.23 13:19:08 | 146.2 | 82.35 | 79.2 | 81.45 | 96.05 | 84.17 | 83.11 | 80.1 | 93.7 | 81.75 | 79.05 | 81.3 | 94.33 | 83.26 | 78.6 | 78.9 | 96.37 | 84.62 | 81.3 | 81.75 | 94.64 | 84.02 | 81 | 89.21 | 96.37 | 20 | 1023 | 0 | 20.63
12.05.23 13:20:08 | 147.2 | 82.5 | 79.05 | 81.15 | 95.89 | 84.32 | 83.26 | 79.8 | 93.86 | 81.9 | 79.05 | 81.45 | 94.17 | 83.41 | 78.45 | 78.9 | 96.68 | 84.93 | 81 | 81.75 | 94.8 | 83.41 | 81.15 | 89.67 | 96.68 | 20 | 1023 | 0 | 20.65
12.05.23 13:21:08 | 148.2 | 82.05 | 78.9 | 80.85 | 96.21 | 83.86 | 83.26 | 79.95 | 93.86 | 81.75 | 78.75 | 81.15 | 94.48 | 83.26 | 78.3 | 78.9 | 96.68 | 84.62 | 81 | 81.9 | 94.48 | 83.56 | 80.7 | 89.06 | 96.21 | 20 | 1023 | 0 | 20.65
12.05.23 13:22:08 | 149.2 | 82.05 | 78.9 | 81.15 | 96.37 | 84.02 | 82.96 | 79.65 | 93.55 | 81.6 | 78.6 | 80.7 | 94.48 | 82.96 | 78.3 | 78.6 | 96.37 | 84.47 | 80.85 | 81.75 | 94.64 | 83.26 | 80.55 | 89.21 | 96.52 | 20 | 1023 | 0 | 20.65
12.05.23 13:23:08 | 150.2 | 81.9 | 78.45 | 80.85 | 96.37 | 83.56 | 82.5 | 79.5 | 93.7 | 81.6 | 78.75 | 81 | 94.64 | 82.5 | 77.86 | 78.6 | 96.68 | 84.47 | 80.85 | 81.75 | 94.8 | 83.11 | 80.25 | 89.36 | 96.68 | 20 | 1023 | 0 | 20.65
12.05.23 13:24:08 | 151.2 | 81.9 | 78.15 | 80.4 | 96.05 | 83.41 | 82.65 | 79.35 | 93.7 | 81.6 | 78.15 | 80.7 | 94.64 | 82.96 | 77.71 | 78.15 | 96.52 | 84.17 | 80.1 | 81.15 | 94.8 | 83.26 | 80.55 | 89.06 | 96.37 | 20 | 1023 | 0 | 20.65
12.05.23 13:25:08 | 152.2 | 81.6 | 78.45 | 80.25 | 96.21 | 83.56 | 82.35 | 79.05 | 93.86 | 81 | 78 | 80.4 | 94.48 | 82.35 | 77.71 | 78.3 | 96.52 | 83.86 | 80.4 | 81 | 94.8 | 82.96 | 80.1 | 89.21 | 96.37 | 20 | 1023 | 0 | 20.65
12.05.23 13:26:09 | 153.22 | 81.6 | 77.86 | 80.1 | 95.89 | 82.96 | 82.2 | 79.05 | 93.7 | 80.7 | 78 | 80.25 | 94.48 | 81.9 | 77.11 | 77.86 | 96.52 | 83.86 | 79.95 | 81 | 95.11 | 82.65 | 79.95 | 89.06 | 96.68 | 20 | 1023 | 0 | 20.65
12.05.23 13:27:09 | 154.22 | 81.45 | 77.71 | 80.1 | 96.05 | 83.11 | 82.2 | 78.75 | 93.39 | 80.85 | 77.86 | 80.25 | 94.48 | 82.2 | 77.56 | 77.41 | 96.68 | 84.02 | 79.95 | 80.55 | 94.95 | 82.5 | 79.8 | 88.75 | 96.37 | 20 | 1023 | 0 | 20.65
12.05.23 13:28:09 | 155.22 | 80.85 | 77.86 | 79.95 | 96.37 | 82.96 | 82.05 | 78.3 | 93.7 | 80.25 | 77.41 | 79.8 | 94.48 | 81.75 | 76.96 | 77.56 | 96.52 | 83.56 | 79.8 | 80.4 | 94.64 | 82.5 | 79.8 | 88.44 | 96.37 | 20 | 1023 | 0 | 20.65
12.05.23 13:29:09 | 156.22 | 80.85 | 77.56 | 79.65 | 96.21 | 82.96 | 81.9 | 78.15 | 93.7 | 80.4 | 77.26 | 79.95 | 94.48 | 81.6 | 76.81 | 77.41 | 96.37 | 83.26 | 79.5 | 80.4 | 94.95 | 82.35 | 79.35 | 88.6 | 96.37 | 20 | 1023 | 0 | 20.65
12.05.23 13:30:09 | 157.22 | 81 | 77.41 | 79.5 | 95.89 | 82.5 | 81.6 | 78.45 | 93.86 | 80.1 | 77.41 | 79.8 | 94.48 | 81.6 | 76.67 | 77.11 | 96.68 | 83.41 | 79.5 | 80.4 | 94.95 | 82.2 | 79.65 | 88.44 | 96.68 | 20 | 1023 | 0 | 20.67
12.05.23 13:31:09 | 158.22 | 80.85 | 77.41 | 79.35 | 96.21 | 82.2 | 81.3 | 78 | 93.86 | 80.1 | 76.96 | 79.5 | 94.33 | 81.3 | 76.37 | 77.26 | 96.84 | 83.11 | 79.5 | 80.4 | 94.64 | 82.35 | 79.5 | 88.6 | 96.68 | 20 | 1023 | 0 | 20.65
12.05.23 13:32:09 | 159.22 | 80.4 | 77.11 | 78.9 | 96.05 | 82.05 | 81 | 77.56 | 93.55 | 80.1 | 77.11 | 79.05 | 94.33 | 81 | 75.92 | 76.81 | 96.52 | 83.11 | 79.05 | 80.25 | 94.64 | 81.75 | 79.2 | 88.6 | 96.52 | 20 | 1023 | 0 | 20.65
12.05.23 13:33:10 | 160.23 | 80.4 | 76.81 | 79.05 | 96.21 | 81.9 | 81.3 | 77.71 | 94.02 | 79.5 | 76.52 | 79.35 | 94.48 | 81 | 76.07 | 76.67 | 96.84 | 82.81 | 79.05 | 79.95 | 94.95 | 81.75 | 79.2 | 88.29 | 96.68 | 20 | 1023 | 0 | 20.67
12.05.23 13:34:10 | 161.23 | 80.25 | 76.67 | 79.2 | 95.89 | 82.2 | 81.45 | 77.56 | 93.7 | 79.35 | 76.81 | 79.35 | 94.48 | 80.55 | 75.92 | 76.67 | 96.68 | 82.81 | 79.05 | 79.5 | 94.95 | 81.6 | 79.2 | 88.44 | 96.68 | 20 | 1023 | 0 | 20.67
12.05.23 13:35:10 | 162.23 | 80.1 | 76.52 | 78.75 | 96.21 | 81.9 | 80.7 | 77.56 | 94.17 | 79.65 | 76.22 | 79.05 | 94.64 | 81 | 75.63 | 76.22 | 96.84 | 82.96 | 78.6 | 79.65 | 94.8 | 81.45 | 79.05 | 88.29 | 96.52 | 20 | 1023 | 0 | 20.67
12.05.23 13:36:10 | 163.23 | 80.1 | 76.37 | 78.6 | 96.05 | 81.6 | 80.55 | 77.11 | 93.7 | 78.9 | 76.22 | 78.6 | 94.33 | 80.25 | 75.48 | 75.78 | 96.68 | 82.2 | 78.15 | 78.75 | 94.64 | 81.45 | 78.75 | 88.13 | 96.52 | 20 | 1023 | 0 | 20.65
12.05.23 13:37:10 | 164.23 | 80.1 | 76.07 | 78.45 | 96.21 | 81.45 | 80.55 | 77.11 | 94.02 | 79.2 | 76.22 | 78.75 | 94.64 | 80.55 | 75.33 | 75.92 | 96.68 | 82.35 | 78.75 | 78.9 | 94.95 | 81.15 | 78.9 | 87.83 | 96.68 | 20 | 1023 | 0 | 20.68
12.05.23 13:38:10 | 165.23 | 79.65 | 76.07 | 78.15 | 96.05 | 81.45 | 80.25 | 77.11 | 93.7 | 78.9 | 76.22 | 78.3 | 94.48 | 80.25 | 75.33 | 75.63 | 96.68 | 82.35 | 78 | 79.05 | 94.8 | 81 | 78 | 87.83 | 96.68 | 20 | 1023 | 0 | 20.67
12.05.23 13:39:10 | 166.23 | 79.35 | 75.78 | 78 | 96.21 | 81 | 79.95 | 76.96 | 93.39 | 78.6 | 75.48 | 78.3 | 94.48 | 79.95 | 74.89 | 75.04 | 96.68 | 81.9 | 77.86 | 78.6 | 94.8 | 80.55 | 78.3 | 87.98 | 96.68 | 20 | 1023 | 0 | 20.67
12.05.23 13:40:11 | 167.25 | 79.5 | 75.48 | 78.15 | 96.37 | 80.85 | 80.1 | 76.67 | 94.02 | 78.75 | 75.92 | 78.15 | 94.64 | 80.1 | 74.74 | 75.33 | 96.37 | 81.9 | 78 | 78.6 | 94.8 | 80.7 | 78.3 | 87.98 | 96.52 | 20 | 1023 | 0 | 20.68
12.05.23 13:41:11 | 168.25 | 79.35 | 75.33 | 77.56 | 96.21 | 81.15 | 79.8 | 76.22 | 93.7 | 78.3 | 75.48 | 78 | 94.64 | 79.5 | 74.59 | 75.04 | 96.68 | 81.9 | 77.71 | 78.15 | 94.8 | 80.55 | 78 | 87.67 | 96.52 | 20 | 1023 | 0 | 20.65
12.05.23 13:42:11 | 169.25 | 78.6 | 75.04 | 77.26 | 95.42 | 80.4 | 79.35 | 76.22 | 92.77 | 77.71 | 74.89 | 77.71 | 94.17 | 79.2 | 74.45 | 75.04 | 96.68 | 81.3 | 77.56 | 77.71 | 94.48 | 80.25 | 78 | 87.52 | 97.15 | 20 | 1023 | 0 | 20.68
12.05.23 13:43:11 | 170.25 | 79.05 | 75.33 | 77.11 | 96.37 | 80.7 | 79.5 | 75.78 | 94.02 | 77.86 | 75.19 | 77.86 | 94.8 | 79.5 | 74.3 | 75.04 | 97 | 81.75 | 77.56 | 77.86 | 94.8 | 80.25 | 77.86 | 87.98 | 96.84 | 20 | 1023 | 0 | 20.67
12.05.23 13:44:11 | 171.25 | 78.6 | 74.59 | 77.11 | 96.05 | 80.1 | 79.35 | 75.92 | 93.39 | 77.71 | 75.33 | 77.26 | 94.64 | 79.05 | 74 | 74.45 | 96.37 | 81.3 | 77.26 | 77.56 | 94.64 | 80.1 | 77.11 | 87.52 | 96.68 | 20 | 1023 | 0 | 20.68
12.05.23 13:45:11 | 172.25 | 78.75 | 74.89 | 76.67 | 96.05 | 80.25 | 79.2 | 75.78 | 93.55 | 77.41 | 74.45 | 77.26 | 94.17 | 79.05 | 73.71 | 74.45 | 96.37 | 81.15 | 77.11 | 77.41 | 95.11 | 79.65 | 77.56 | 87.52 | 96.52 | 20 | 1023 | 0 | 20.69
12.05.23 13:46:12 | 173.27 | 78.6 | 74.59 | 76.96 | 96.21 | 80.25 | 79.2 | 75.92 | 93.86 | 77.86 | 74.59 | 77.11 | 94.48 | 79.05 | 73.71 | 74.45 | 96.84 | 81.3 | 77.26 | 77.71 | 94.95 | 79.95 | 77.11 | 87.67 | 97.15 | 20 | 1023 | 0 | 20.68
12.05.23 13:47:12 | 174.27 | 78.45 | 74.59 | 76.67 | 96.52 | 79.95 | 79.05 | 75.48 | 94.02 | 77.26 | 74.45 | 76.96 | 94.64 | 79.2 | 73.86 | 74.15 | 97.15 | 81.15 | 76.96 | 77.41 | 94.95 | 79.8 | 77.26 | 87.67 | 97 | 20 | 1023 | 0 | 20.69
12.05.23 13:48:12 | 175.27 | 78.45 | 74.74 | 76.52 | 96.21 | 79.95 | 78.75 | 75.63 | 93.7 | 77.41 | 74.15 | 77.11 | 94.8 | 78.75 | 73.27 | 74.15 | 96.68 | 81 | 76.96 | 77.41 | 95.42 | 79.65 | 76.96 | 87.37 | 97 | 20 | 1023 | 0 | 20.69
12.05.23 13:49:12 | 176.27 | 77.86 | 74.15 | 76.52 | 96.21 | 79.5 | 78.9 | 75.33 | 93.86 | 77.11 | 74.15 | 76.67 | 94.48 | 78.45 | 73.12 | 73.71 | 96.68 | 80.55 | 76.52 | 77.26 | 94.95 | 79.35 | 77.11 | 87.37 | 96.68 | 20 | 1023 | 0 | 20.69
12.05.23 13:50:12 | 177.27 | 77.71 | 74 | 76.22 | 96.05 | 79.2 | 78.6 | 74.89 | 94.17 | 76.67 | 73.86 | 76.37 | 94.48 | 78.3 | 72.68 | 73.27 | 96.84 | 80.4 | 76.37 | 76.67 | 95.11 | 78.9 | 76.52 | 87.06 | 96.84 | 20 | 1023 | 0 | 20.69
12.05.23 13:51:12 | 178.27 | 77.71 | 74 | 76.22 | 96.05 | 79.35 | 78.15 | 74.89 | 94.02 | 76.81 | 73.86 | 76.67 | 94.48 | 78 | 72.68 | 73.56 | 96.84 | 80.25 | 76.37 | 76.52 | 94.64 | 79.05 | 76.67 | 87.37 | 97.15 | 20 | 1023 | 0 | 20.69
12.05.23 13:52:12 | 179.27 | 77.71 | 73.86 | 75.92 | 96.52 | 79.2 | 78.45 | 74.89 | 94.02 | 76.52 | 73.56 | 76.22 | 94.33 | 78 | 72.54 | 73.12 | 97 | 80.1 | 75.92 | 76.81 | 95.11 | 79.05 | 76.52 | 86.91 | 97 | 20 | 1023 | 0 | 20.69
12.05.23 13:53:13 | 180.28 | 77.41 | 73.71 | 75.63 | 96.37 | 79.2 | 78.15 | 74.74 | 94.17 | 76.52 | 73.56 | 75.92 | 94.48 | 77.56 | 72.39 | 73.12 | 97 | 80.1 | 75.78 | 76.81 | 95.11 | 78.9 | 76.37 | 86.91 | 96.68 | 20 | 1023 | 0 | 20.69
12.05.23 13:54:13 | 181.28 | 77.11 | 73.27 | 75.48 | 95.74 | 78.75 | 78 | 74.15 | 93.7 | 76.07 | 73.12 | 75.78 | 94.64 | 77.56 | 72.24 | 72.83 | 96.52 | 79.5 | 76.07 | 76.22 | 94.95 | 78.75 | 76.07 | 86.76 | 96.84 | 20 | 1023 | 0 | 20.7
12.05.23 13:55:13 | 182.28 | 77.11 | 73.12 | 75.48 | 96.37 | 79.2 | 77.71 | 74.3 | 93.7 | 75.78 | 73.12 | 75.78 | 94.8 | 77.26 | 72.1 | 72.98 | 96.84 | 79.5 | 75.78 | 75.78 | 94.8 | 78.6 | 76.22 | 86.91 | 97 | 20 | 1023 | 0 | 20.7
12.05.23 13:56:13 | 183.28 | 77.11 | 73.12 | 75.33 | 96.21 | 78.9 | 77.56 | 74.15 | 94.02 | 75.63 | 72.98 | 75.48 | 94.33 | 77.26 | 71.51 | 72.54 | 97 | 79.35 | 75.78 | 76.52 | 94.64 | 78.6 | 75.92 | 86.91 | 97 | 20 | 1023 | 0 | 20.72
12.05.23 13:57:13 | 184.28 | 77.11 | 72.68 | 74.89 | 96.21 | 78.6 | 77.41 | 74 | 93.86 | 75.33 | 73.12 | 75.33 | 94.64 | 77.11 | 71.51 | 72.24 | 97.15 | 79.5 | 75.48 | 75.78 | 95.11 | 78.15 | 75.63 | 86.91 | 96.68 | 20 | 1023 | 0 | 20.7
12.05.23 13:58:13 | 185.28 | 76.67 | 72.98 | 74.74 | 96.21 | 78.15 | 77.41 | 73.71 | 94.02 | 75.63 | 72.83 | 75.04 | 94.8 | 76.96 | 71.22 | 72.1 | 97 | 79.2 | 75.33 | 75.48 | 94.8 | 78 | 75.78 | 86.6 | 96.84 | 20 | 1023 | 0 | 20.69
12.05.23 13:59:13 | 186.28 | 76.52 | 72.68 | 74.59 | 96.37 | 78.3 | 77.11 | 73.71 | 93.86 | 75.19 | 72.54 | 74.89 | 94.48 | 76.67 | 71.22 | 71.8 | 96.52 | 78.9 | 74.89 | 75.78 | 95.11 | 78 | 75.78 | 86.3 | 96.84 | 20 | 1023 | 0 | 20.72
12.05.23 14:00:14 | 187.3 | 76.52 | 72.39 | 74.59 | 96.05 | 78 | 76.96 | 73.12 | 93.86 | 74.59 | 72.24 | 74.89 | 94.8 | 76.52 | 71.36 | 71.66 | 97 | 78.6 | 74.89 | 75.19 | 95.11 | 78.15 | 75.19 | 86.15 | 96.84 | 20 | 1023 | 0 | 20.72
12.05.23 14:01:14 | 188.3 | 76.22 | 72.24 | 74.3 | 96.21 | 78 | 76.96 | 73.27 | 93.7 | 74.89 | 72.24 | 74.74 | 94.64 | 76.22 | 70.93 | 71.51 | 97.15 | 78.75 | 74.89 | 75.04 | 94.95 | 77.56 | 75.04 | 86.6 | 97.15 | 20 | 1023 | 0 | 20.74
12.05.23 14:02:14 | 189.3 | 76.07 | 72.1 | 74.15 | 96.21 | 77.86 | 76.81 | 73.12 | 94.02 | 74.89 | 71.95 | 74.59 | 94.64 | 76.07 | 70.78 | 71.51 | 96.84 | 78.45 | 74.74 | 75.04 | 94.95 | 77.86 | 75.04 | 85.99 | 97 | 20 | 1023 | 0 | 20.74
12.05.23 14:03:14 | 190.3 | 76.22 | 72.1 | 74 | 96.37 | 77.71 | 76.52 | 72.98 | 94.02 | 74.45 | 71.95 | 74.45 | 94.64 | 76.22 | 70.78 | 71.22 | 97 | 78.6 | 74.59 | 74.74 | 94.95 | 77.41 | 75.04 | 86.15 | 97.15 | 20 | 1023 | 0 | 20.74
12.05.23 14:04:14 | 191.3 | 76.22 | 72.1 | 73.71 | 96.21 | 77.86 | 76.37 | 72.68 | 93.86 | 74.59 | 71.66 | 74.45 | 94.8 | 76.07 | 70.49 | 71.51 | 97.15 | 78.45 | 74.3 | 74.59 | 95.42 | 77.11 | 75.48 | 85.99 | 96.84 | 20 | 1023 | 0 | 20.72
12.05.23 14:05:14 | 192.3 | 75.78 | 71.66 | 73.56 | 96.52 | 77.26 | 76.37 | 72.54 | 93.86 | 74.15 | 71.22 | 74.15 | 94.48 | 75.78 | 70.2 | 71.07 | 96.68 | 78 | 73.86 | 74.45 | 95.11 | 77.11 | 74.45 | 85.99 | 96.84 | 20 | 1023 | 0 | 20.74
12.05.23 14:06:15 | 193.32 | 75.63 | 71.66 | 73.56 | 96.37 | 76.96 | 75.92 | 72.24 | 94.17 | 74 | 71.22 | 74.15 | 94.64 | 75.63 | 70.05 | 70.93 | 97.15 | 77.86 | 74.15 | 74.59 | 95.27 | 76.96 | 74.74 | 85.99 | 97.31 | 20 | 1023 | 0 | 20.72
12.05.23 14:07:15 | 194.32 | 75.48 | 71.22 | 73.56 | 96.37 | 77.11 | 76.07 | 71.95 | 94.17 | 74 | 71.22 | 73.86 | 94.95 | 75.48 | 70.05 | 70.49 | 97.15 | 78 | 73.86 | 74.59 | 95.11 | 76.96 | 74.59 | 86.3 | 96.52 | 20 | 1023 | 0 | 20.74
12.05.23 14:08:15 | 195.32 | 75.33 | 71.22 | 73.42 | 96.37 | 77.11 | 75.92 | 72.1 | 94.33 | 73.86 | 71.22 | 73.86 | 94.8 | 75.33 | 69.76 | 70.63 | 97.31 | 77.71 | 73.71 | 74 | 95.11 | 76.96 | 74.59 | 85.99 | 97.31 | 20 | 1023 | 0 | 20.74
12.05.23 14:09:15 | 196.32 | 75.48 | 71.22 | 72.98 | 96.52 | 76.81 | 75.63 | 71.95 | 94.33 | 73.42 | 71.07 | 73.42 | 94.8 | 75.33 | 69.62 | 70.34 | 97 | 77.71 | 73.86 | 74 | 95.27 | 76.52 | 74.3 | 85.69 | 96.68 | 20 | 1023 | 0 | 20.74
12.05.23 14:10:15 | 197.32 | 75.04 | 70.93 | 73.12 | 96.37 | 76.67 | 75.48 | 71.8 | 93.86 | 73.42 | 70.49 | 73.27 | 95.11 | 75.04 | 69.18 | 70.05 | 97.15 | 77.41 | 73.42 | 73.42 | 95.27 | 76.37 | 74 | 85.84 | 96.84 | 20 | 1023 | 0 | 20.74
12.05.23 14:11:15 | 198.32 | 74.89 | 70.78 | 72.83 | 96.05 | 76.22 | 75.04 | 71.8 | 94.17 | 73.27 | 70.34 | 73.27 | 94.8 | 74.74 | 69.03 | 70.05 | 96.84 | 77.41 | 73.27 | 73.42 | 94.95 | 76.07 | 74.15 | 85.23 | 97 | 20 | 1023 | 0 | 20.74
12.05.23 14:12:15 | 199.32 | 74.89 | 70.63 | 72.39 | 96.37 | 76.52 | 75.04 | 71.51 | 93.86 | 73.27 | 70.63 | 72.98 | 94.95 | 74.59 | 68.89 | 70.05 | 97 | 77.26 | 72.98 | 73.56 | 94.95 | 76.37 | 73.86 | 85.23 | 97 | 20 | 1023 | 0 | 20.74
12.05.23 14:13:16 | 200.33 | 74.45 | 70.2 | 72.54 | 96.37 | 75.63 | 74.45 | 71.36 | 93.86 | 72.83 | 70.05 | 72.83 | 94.64 | 74.45 | 68.74 | 69.76 | 96.84 | 76.67 | 72.83 | 73.12 | 95.11 | 75.92 | 73.56 | 85.23 | 96.84 | 20 | 1023 | 0 | 20.74
12.05.23 14:14:16 | 201.33 | 74.45 | 70.49 | 72.54 | 96.52 | 76.07 | 74.89 | 71.22 | 94.02 | 72.83 | 70.05 | 72.68 | 94.8 | 74.3 | 68.45 | 69.62 | 97.15 | 76.96 | 72.83 | 73.27 | 95.11 | 75.92 | 74 | 85.38 | 97.47 | 20 | 1023 | 0 | 20.74
12.05.23 14:15:16 | 202.33 | 74.15 | 70.05 | 72.24 | 96.37 | 75.78 | 74.45 | 71.22 | 93.86 | 72.68 | 69.91 | 72.83 | 94.95 | 73.86 | 68.45 | 69.47 | 96.68 | 76.52 | 72.68 | 72.98 | 95.11 | 75.33 | 73.42 | 85.23 | 97 | 20 | 1023 | 0 | 20.76
12.05.23 14:16:16 | 203.33 | 74.15 | 70.2 | 71.8 | 96.37 | 75.33 | 74.59 | 70.78 | 94.33 | 72.54 | 69.62 | 72.39 | 94.95 | 74.15 | 68.31 | 69.33 | 97 | 76.52 | 72.24 | 72.54 | 95.11 | 75.33 | 73.27 | 85.38 | 97.15 | 20 | 1023 | 0 | 20.76
12.05.23 14:17:16 | 204.33 | 73.86 | 69.76 | 71.95 | 96.68 | 75.63 | 74.3 | 70.78 | 94.48 | 72.39 | 69.76 | 72.24 | 95.27 | 73.86 | 68.17 | 69.03 | 96.84 | 76.67 | 72.1 | 72.68 | 95.42 | 75.63 | 73.27 | 85.23 | 97.15 | 20 | 1023 | 0 | 20.76
12.05.23 14:18:16 | 205.33 | 74.15 | 69.76 | 71.66 | 96.05 | 75.33 | 74.45 | 70.49 | 94.02 | 72.39 | 69.47 | 72.39 | 95.11 | 74 | 67.73 | 68.89 | 97.15 | 76.67 | 72.24 | 72.68 | 95.42 | 75.48 | 73.12 | 85.08 | 97 | 20 | 1023 | 0 | 20.78