## Oxygen Orginal
Measurement Name : | Block1-MR1_25hpf-16C-120523-1015 |  | Generated On : | 12/05/2023, 19:45:32 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009001015 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 050 Ref LED current : 050 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 12/05/2023, 17:08:58 | [5 empty] | Batch No.: | 1015-May2023-80uL-16C
End Date/Time: | 12/05/2023, 19:45:11 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.49
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 47.61
SDR Serial No. : | S-1015 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 16
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 16
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 1023
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
12.05.23 17:09:00 | 0.03 | 112.22 | 112.91 | 110.15 | 111.7 | 109.47 | 112.04 | 110.32 | 111.18 | 112.91 | 111.35 | 111.35 | 109.64 | 110.15 | 109.64 | 110.15 | 111.87 | 111.53 | 108.95 | 107.93 | 110.32 | 112.91 | 114.12 | 113.25 | 112.39 | 16 | 1023 | 0 | 20.71
12.05.23 17:10:00 | 1.03 | 112.56 | 113.25 | 110.67 | 112.73 | 109.64 | 112.39 | 110.67 | 112.04 | 113.43 | 112.56 | 112.22 | 110.67 | 110.15 | 110.15 | 111.18 | 112.91 | 112.73 | 110.15 | 108.95 | 111.35 | 114.81 | 115.16 | 114.12 | 113.43 | 16 | 1023 | 0 | 20.71
12.05.23 17:11:00 | 2.03 | 111.18 | 112.91 | 109.98 | 111.18 | 109.3 | 112.73 | 111.01 | 111.7 | 113.77 | 113.25 | 113.25 | 110.15 | 110.15 | 111.01 | 112.04 | 112.56 | 111.53 | 110.84 | 108.78 | 110.15 | 112.73 | 114.81 | 114.12 | 111.01 | 16 | 1023 | 0 | 20.69
12.05.23 17:12:01 | 3.05 | 108.1 | 110.67 | 107.93 | 108.78 | 107.76 | 112.73 | 110.5 | 110.15 | 112.22 | 113.6 | 113.25 | 108.78 | 108.78 | 111.01 | 112.56 | 110.84 | 109.98 | 110.84 | 109.12 | 108.78 | 110.32 | 113.25 | 112.56 | 108.44 | 16 | 1023 | 0 | 20.62
12.05.23 17:13:01 | 4.05 | 105.72 | 109.47 | 106.57 | 107.08 | 106.74 | 112.39 | 110.15 | 108.44 | 111.01 | 113.77 | 113.43 | 107.59 | 107.08 | 110.84 | 112.39 | 110.15 | 108.44 | 110.32 | 108.61 | 107.42 | 108.44 | 112.04 | 111.18 | 106.74 | 16 | 1023 | 0 | 20.5
12.05.23 17:14:01 | 5.05 | 104.87 | 108.78 | 106.06 | 106.74 | 106.4 | 111.7 | 109.47 | 107.93 | 110.5 | 114.12 | 113.25 | 107.08 | 106.57 | 110.5 | 112.22 | 108.78 | 107.59 | 110.15 | 108.27 | 106.23 | 108.1 | 111.53 | 110.5 | 106.23 | 16 | 1023 | 0 | 20.39
12.05.23 17:15:01 | 6.05 | 103.69 | 107.76 | 105.04 | 105.55 | 105.55 | 111.01 | 108.78 | 106.91 | 109.47 | 113.77 | 113.25 | 106.4 | 105.72 | 110.32 | 111.7 | 108.78 | 106.57 | 109.47 | 107.59 | 105.55 | 106.57 | 110.84 | 109.47 | 105.21 | 16 | 1023 | 0 | 20.28
12.05.23 17:16:01 | 7.05 | 103.19 | 107.08 | 104.53 | 105.04 | 105.04 | 110.15 | 108.44 | 106.74 | 109.47 | 113.6 | 113.25 | 106.23 | 105.21 | 109.64 | 111.35 | 108.44 | 106.06 | 108.78 | 106.91 | 105.21 | 106.4 | 110.84 | 108.78 | 104.37 | 16 | 1023 | 0 | 20.19
12.05.23 17:17:01 | 8.05 | 102.68 | 106.23 | 104.2 | 104.2 | 104.53 | 109.47 | 107.59 | 106.23 | 108.61 | 113.08 | 112.56 | 105.38 | 105.04 | 109.64 | 111.01 | 107.93 | 105.21 | 108.1 | 106.23 | 105.04 | 106.23 | 110.15 | 108.78 | 103.86 | 16 | 1023 | 0 | 20.12
12.05.23 17:18:01 | 9.05 | 102.01 | 105.72 | 103.52 | 104.53 | 103.52 | 108.95 | 107.25 | 106.06 | 108.44 | 113.08 | 112.22 | 105.72 | 104.7 | 108.95 | 110.32 | 107.93 | 104.87 | 107.42 | 105.89 | 104.7 | 105.89 | 109.64 | 108.27 | 104.03 | 16 | 1023 | 0 | 20.03
12.05.23 17:19:02 | 10.07 | 101.84 | 105.38 | 103.02 | 104.03 | 103.52 | 108.44 | 106.4 | 105.55 | 108.27 | 112.73 | 112.04 | 105.38 | 103.86 | 108.44 | 109.98 | 107.42 | 104.37 | 106.57 | 105.21 | 104.53 | 105.21 | 109.12 | 108.1 | 103.86 | 16 | 1023 | 0 | 19.96
12.05.23 17:20:02 | 11.07 | 101.17 | 104.7 | 102.51 | 103.69 | 103.19 | 107.76 | 106.06 | 105.21 | 107.76 | 112.04 | 111.53 | 104.7 | 103.52 | 108.27 | 109.64 | 107.25 | 104.03 | 106.23 | 104.7 | 103.69 | 105.04 | 108.95 | 107.42 | 103.19 | 16 | 1023 | 0 | 19.87
12.05.23 17:21:02 | 12.07 | 101 | 104.53 | 102.51 | 103.86 | 102.34 | 107.08 | 104.87 | 104.87 | 107.42 | 111.87 | 111.53 | 104.7 | 103.35 | 107.25 | 108.61 | 106.91 | 103.69 | 105.72 | 104.2 | 103.69 | 105.04 | 108.61 | 107.25 | 103.02 | 16 | 1023 | 0 | 19.82
12.05.23 17:22:02 | 13.07 | 100.67 | 104.03 | 101.84 | 103.52 | 102.51 | 106.4 | 104.37 | 104.7 | 107.59 | 111.53 | 110.67 | 104.37 | 102.51 | 106.91 | 108.44 | 106.57 | 103.35 | 105.21 | 103.69 | 103.19 | 104.7 | 108.27 | 106.91 | 102.51 | 16 | 1023 | 0 | 19.73
12.05.23 17:23:02 | 14.07 | 100.33 | 103.52 | 101.34 | 103.35 | 101.34 | 105.55 | 103.69 | 104.03 | 106.91 | 111.35 | 110.32 | 104.03 | 102.34 | 106.23 | 107.42 | 105.89 | 102.34 | 104.37 | 103.02 | 103.02 | 104.53 | 107.76 | 106.06 | 102.68 | 16 | 1023 | 0 | 19.68
12.05.23 17:24:02 | 15.07 | 100 | 103.19 | 101.17 | 103.19 | 101 | 105.21 | 103.19 | 104.03 | 106.74 | 110.84 | 110.32 | 103.52 | 101.67 | 106.23 | 107.59 | 106.4 | 102.01 | 103.86 | 102.68 | 102.68 | 104.53 | 107.42 | 105.89 | 102.68 | 16 | 1023 | 0 | 19.62
12.05.23 17:25:02 | 16.07 | 99.67 | 102.68 | 100.67 | 102.85 | 101 | 104.2 | 102.68 | 103.86 | 106.57 | 110.5 | 109.64 | 103.69 | 101.67 | 105.21 | 106.57 | 105.89 | 101.51 | 103.52 | 102.18 | 102.34 | 104.03 | 107.25 | 106.06 | 102.34 | 16 | 1023 | 0 | 19.55
12.05.23 17:26:03 | 17.08 | 99.5 | 102.34 | 100.5 | 102.85 | 100.5 | 103.86 | 102.34 | 103.69 | 106.23 | 109.98 | 109.47 | 103.35 | 101.17 | 104.87 | 106.23 | 105.55 | 101.51 | 103.02 | 101.34 | 102.18 | 104.03 | 106.74 | 105.89 | 102.01 | 16 | 1023 | 0 | 19.5
12.05.23 17:27:03 | 18.08 | 99.33 | 101.84 | 100 | 102.85 | 100.33 | 103.52 | 101.67 | 103.52 | 105.72 | 109.98 | 108.95 | 103.02 | 101 | 104.37 | 105.55 | 105.72 | 100.84 | 102.68 | 101.34 | 102.18 | 104.03 | 106.74 | 105.04 | 102.18 | 16 | 1023 | 0 | 19.44
12.05.23 17:28:03 | 19.08 | 99 | 101.67 | 99.67 | 102.68 | 100.33 | 102.68 | 101.67 | 103.19 | 105.55 | 109.47 | 108.78 | 102.68 | 100.5 | 103.86 | 105.72 | 105.21 | 100.5 | 101.84 | 100.84 | 102.01 | 103.52 | 106.91 | 105.55 | 102.01 | 16 | 1023 | 0 | 19.39
12.05.23 17:29:03 | 20.08 | 99 | 101.51 | 99.33 | 102.85 | 99.83 | 102.51 | 100.33 | 103.02 | 105.38 | 109.47 | 108.44 | 102.18 | 100.17 | 103.52 | 104.7 | 105.21 | 100.5 | 101.67 | 100.33 | 101.84 | 103.86 | 106.23 | 104.87 | 101.84 | 16 | 1023 | 0 | 19.32
12.05.23 17:30:03 | 21.08 | 98.17 | 100.84 | 99 | 102.18 | 99 | 102.01 | 100.17 | 102.68 | 105.38 | 109.12 | 107.76 | 102.68 | 99.83 | 103.19 | 104.87 | 104.87 | 100 | 100.84 | 100.17 | 102.01 | 103.52 | 106.23 | 105.04 | 101.84 | 16 | 1023 | 0 | 19.27
12.05.23 17:31:03 | 22.08 | 98.17 | 100.84 | 98.83 | 102.51 | 99 | 101.67 | 100.17 | 102.68 | 105.38 | 108.61 | 107.59 | 102.18 | 99.33 | 102.85 | 104.2 | 105.04 | 99.67 | 100.17 | 99.5 | 101.51 | 103.52 | 105.72 | 104.87 | 101.84 | 16 | 1023 | 0 | 19.23
12.05.23 17:32:03 | 23.08 | 98 | 100.5 | 98.33 | 102.51 | 98.67 | 101.17 | 99.33 | 102.51 | 104.87 | 108.44 | 107.42 | 102.18 | 99.5 | 102.18 | 103.52 | 104.7 | 99.5 | 100 | 99 | 101.51 | 103.35 | 105.55 | 104.87 | 101.34 | 16 | 1023 | 0 | 19.19
12.05.23 17:33:04 | 24.1 | 97.67 | 100.17 | 98.17 | 102.18 | 98.5 | 100.84 | 98.83 | 102.34 | 104.87 | 108.27 | 107.25 | 102.01 | 99 | 101.67 | 103.52 | 104.37 | 99 | 99.67 | 99 | 101.67 | 103.02 | 105.38 | 104.87 | 101.51 | 16 | 1023 | 0 | 19.14
12.05.23 17:34:04 | 25.1 | 97.5 | 99.67 | 97.67 | 102.01 | 98 | 100.5 | 98.33 | 102.18 | 104.2 | 107.76 | 106.74 | 101.51 | 98.67 | 101.51 | 102.68 | 104.03 | 98.5 | 99 | 98.33 | 101.17 | 103.02 | 105.38 | 104.03 | 101.34 | 16 | 1023 | 0 | 19.12
12.05.23 17:35:04 | 26.1 | 97.5 | 99.5 | 97.5 | 101.84 | 98 | 100.17 | 97.84 | 101.84 | 104.37 | 107.59 | 106.23 | 101.67 | 98.33 | 101.17 | 102.51 | 104.03 | 98.67 | 98.5 | 98.33 | 101 | 103.02 | 105.38 | 104.03 | 101.17 | 16 | 1023 | 0 | 19.07
12.05.23 17:36:04 | 27.1 | 97.01 | 99.17 | 97.34 | 101.67 | 97.34 | 99.67 | 97.67 | 101.84 | 104.2 | 107.42 | 106.23 | 101.17 | 97.84 | 100.84 | 102.34 | 103.52 | 98.17 | 98.5 | 98 | 100.84 | 102.68 | 105.04 | 104.03 | 101 | 16 | 1023 | 0 | 19.03
12.05.23 17:37:04 | 28.1 | 96.68 | 99 | 97.01 | 101.84 | 97.34 | 98.83 | 97.01 | 102.01 | 103.86 | 107.25 | 106.4 | 101.17 | 97.84 | 100.33 | 101.67 | 103.69 | 98 | 98.33 | 97.17 | 100.84 | 102.34 | 104.87 | 104.2 | 101.34 | 16 | 1023 | 0 | 19
12.05.23 17:38:04 | 29.1 | 96.68 | 98.83 | 96.84 | 102.01 | 97.17 | 99.17 | 96.84 | 101.84 | 103.86 | 107.25 | 106.23 | 101 | 97.34 | 100.5 | 101.84 | 103.52 | 97.84 | 98 | 97.01 | 100.84 | 102.68 | 105.38 | 103.86 | 101.34 | 16 | 1023 | 0 | 18.96
12.05.23 17:39:05 | 30.12 | 96.35 | 98.5 | 96.35 | 101.67 | 96.51 | 98.5 | 96.51 | 101.34 | 103.35 | 106.57 | 105.55 | 100.84 | 96.84 | 99.5 | 101.17 | 103.19 | 97.17 | 97.17 | 96.68 | 100.84 | 102.51 | 104.7 | 103.52 | 100.84 | 16 | 1023 | 0 | 18.94
12.05.23 17:40:05 | 31.12 | 96.18 | 98.17 | 96.35 | 102.01 | 96.35 | 98.33 | 96.01 | 101.51 | 104.2 | 106.74 | 105.72 | 100.84 | 96.84 | 99.67 | 101.17 | 103.35 | 97.17 | 97.17 | 96.51 | 100.33 | 102.51 | 104.37 | 103.52 | 100.84 | 16 | 1023 | 0 | 18.89
12.05.23 17:41:05 | 32.12 | 95.85 | 97.84 | 96.35 | 101.51 | 96.18 | 97.67 | 95.52 | 101 | 103.69 | 106.57 | 105.21 | 100.67 | 96.51 | 99.17 | 100.5 | 103.19 | 96.84 | 96.51 | 96.18 | 100.67 | 101.84 | 104.37 | 103.35 | 101.17 | 16 | 1023 | 0 | 18.87
12.05.23 17:42:05 | 33.12 | 95.52 | 97.67 | 95.85 | 101.17 | 95.52 | 97.5 | 95.35 | 101 | 103.19 | 106.23 | 105.04 | 100.5 | 96.18 | 99 | 100.17 | 102.85 | 96.84 | 96.35 | 96.01 | 100.17 | 102.18 | 104.03 | 103.19 | 100.84 | 16 | 1023 | 0 | 18.84
12.05.23 17:43:05 | 34.12 | 95.85 | 97.5 | 95.68 | 101.51 | 95.85 | 97.34 | 94.86 | 101.17 | 103.35 | 106.23 | 105.21 | 100.33 | 96.18 | 98.83 | 99.83 | 103.19 | 96.51 | 96.01 | 95.35 | 100 | 102.18 | 104.37 | 103.35 | 100.84 | 16 | 1023 | 0 | 18.82
12.05.23 17:44:05 | 35.12 | 95.52 | 97.17 | 95.52 | 101.34 | 95.35 | 97.01 | 94.7 | 100.84 | 103.19 | 105.89 | 104.7 | 100 | 96.01 | 98.33 | 99.67 | 102.68 | 96.35 | 95.85 | 95.52 | 100.17 | 102.01 | 103.86 | 102.85 | 100.84 | 16 | 1023 | 0 | 18.8
12.05.23 17:45:05 | 36.12 | 95.52 | 96.84 | 95.19 | 101.51 | 95.52 | 96.84 | 94.37 | 100.84 | 103.35 | 105.72 | 104.53 | 100.5 | 95.68 | 98.33 | 99.67 | 103.02 | 96.35 | 95.52 | 95.03 | 99.83 | 102.34 | 104.2 | 103.35 | 100.84 | 16 | 1023 | 0 | 18.77
12.05.23 17:46:06 | 37.13 | 95.19 | 96.84 | 95.35 | 101.34 | 95.19 | 96.35 | 94.37 | 101 | 103.02 | 105.72 | 104.7 | 100.33 | 95.35 | 97.84 | 99.17 | 102.51 | 95.85 | 95.03 | 94.7 | 100.17 | 102.01 | 103.69 | 103.02 | 101 | 16 | 1023 | 0 | 18.75
12.05.23 17:47:06 | 38.13 | 94.7 | 96.68 | 94.7 | 101.34 | 94.7 | 96.18 | 93.87 | 100.84 | 103.19 | 105.38 | 104.37 | 100.17 | 95.03 | 97.34 | 99 | 102.68 | 95.19 | 94.7 | 94.53 | 99.67 | 101.67 | 104.03 | 102.68 | 100.5 | 16 | 1023 | 0 | 18.73
12.05.23 17:48:06 | 39.13 | 95.03 | 96.18 | 94.7 | 101.34 | 94.86 | 95.68 | 93.87 | 100.67 | 102.68 | 105.55 | 104.03 | 99.67 | 95.19 | 97.17 | 98.83 | 102.51 | 95.52 | 94.7 | 93.55 | 99.83 | 102.01 | 103.69 | 102.51 | 100.67 | 16 | 1023 | 0 | 18.71
12.05.23 17:49:06 | 40.13 | 94.7 | 96.35 | 94.53 | 101.17 | 94.7 | 95.52 | 93.55 | 100.67 | 102.68 | 105.04 | 103.86 | 99.83 | 94.86 | 97.17 | 98.5 | 102.51 | 95.03 | 94.37 | 93.87 | 100 | 101.84 | 103.52 | 102.68 | 100.5 | 16 | 1023 | 0 | 18.68
12.05.23 17:50:06 | 41.13 | 94.37 | 95.85 | 94.2 | 101.34 | 94.53 | 95.35 | 93.38 | 100.5 | 102.68 | 105.04 | 103.69 | 99.67 | 94.7 | 96.51 | 98.33 | 102.51 | 94.86 | 93.87 | 93.55 | 99.83 | 101.67 | 103.52 | 102.68 | 100.67 | 16 | 1023 | 0 | 18.66
12.05.23 17:51:06 | 42.13 | 94.04 | 95.68 | 94.2 | 101.17 | 94.53 | 95.03 | 92.89 | 100.33 | 102.68 | 105.04 | 103.69 | 99.83 | 94.7 | 96.01 | 97.84 | 102.18 | 95.19 | 93.71 | 93.22 | 99.83 | 101.84 | 103.52 | 102.51 | 100.84 | 16 | 1023 | 0 | 18.64
12.05.23 17:52:06 | 43.13 | 94.04 | 95.52 | 93.71 | 101.17 | 94.37 | 94.7 | 92.56 | 100.5 | 102.68 | 104.87 | 104.03 | 100 | 94.53 | 96.18 | 97.67 | 102.18 | 94.53 | 93.38 | 92.56 | 99.5 | 102.01 | 103.35 | 102.68 | 100.5 | 16 | 1023 | 0 | 18.64
12.05.23 17:53:07 | 44.15 | 94.04 | 95.52 | 93.87 | 101.17 | 94.2 | 94.7 | 92.56 | 100.67 | 102.34 | 104.87 | 103.86 | 99.83 | 94.04 | 95.85 | 97.67 | 102.51 | 94.37 | 93.05 | 92.89 | 100 | 102.01 | 104.03 | 102.51 | 100.84 | 16 | 1023 | 0 | 18.64
12.05.23 17:54:07 | 45.15 | 93.87 | 95.52 | 93.55 | 101 | 94.04 | 94.37 | 92.24 | 100.5 | 102.68 | 104.87 | 103.52 | 99.5 | 93.87 | 96.18 | 97.67 | 102.18 | 94.37 | 93.22 | 92.4 | 99.33 | 101.67 | 103.69 | 102.85 | 100.33 | 16 | 1023 | 0 | 18.62
12.05.23 17:55:07 | 46.15 | 93.71 | 95.03 | 93.22 | 101 | 93.38 | 94.04 | 91.91 | 100.33 | 102.51 | 104.37 | 103.52 | 99.5 | 93.55 | 95.35 | 96.84 | 102.01 | 94.2 | 92.56 | 91.91 | 99.83 | 101.51 | 103.19 | 102.51 | 100.5 | 16 | 1023 | 0 | 18.59
12.05.23 17:56:07 | 47.15 | 93.55 | 95.19 | 93.05 | 100.84 | 93.38 | 93.71 | 91.74 | 100.33 | 102.34 | 104.53 | 103.35 | 99.5 | 93.38 | 95.19 | 97.17 | 102.34 | 93.71 | 92.4 | 92.4 | 99.83 | 101.51 | 103.02 | 102.85 | 100.5 | 16 | 1023 | 0 | 18.57
12.05.23 17:57:07 | 48.15 | 93.38 | 94.53 | 93.05 | 101 | 93.38 | 93.55 | 90.93 | 100 | 102.01 | 104.2 | 103.35 | 99.17 | 93.22 | 95.03 | 96.68 | 101.84 | 93.87 | 92.24 | 91.26 | 99.5 | 101.34 | 103.02 | 102.18 | 99.83 | 16 | 1023 | 0 | 18.55
12.05.23 17:58:07 | 49.15 | 93.38 | 94.37 | 92.89 | 101 | 93.05 | 93.22 | 90.93 | 100.5 | 102.68 | 104.7 | 103.35 | 99.5 | 93.05 | 94.7 | 96.68 | 102.34 | 93.55 | 92.24 | 91.91 | 99.67 | 102.01 | 103.35 | 102.34 | 100.5 | 16 | 1023 | 0 | 18.55
12.05.23 17:59:07 | 50.15 | 93.05 | 94.2 | 92.56 | 100.67 | 92.89 | 93.22 | 90.6 | 100 | 102.01 | 104.2 | 103.02 | 99.33 | 93.22 | 94.53 | 96.51 | 102.01 | 93.38 | 91.74 | 91.42 | 99.33 | 101.67 | 103.19 | 102.18 | 100.17 | 16 | 1023 | 0 | 18.52
12.05.23 18:00:07 | 51.15 | 92.73 | 93.71 | 92.56 | 100.67 | 92.73 | 92.89 | 90.93 | 100.17 | 102.01 | 104.2 | 103.19 | 99.17 | 92.89 | 94.2 | 96.01 | 101.51 | 93.38 | 91.26 | 90.77 | 99.17 | 101.51 | 102.85 | 102.34 | 100 | 16 | 1023 | 0 | 18.53
12.05.23 18:01:08 | 52.17 | 92.73 | 94.04 | 92.4 | 100.84 | 92.56 | 92.89 | 90.44 | 100.17 | 102.01 | 104.2 | 102.85 | 99.33 | 92.56 | 94.2 | 96.01 | 101.84 | 93.22 | 91.09 | 90.77 | 99.83 | 101.84 | 103.02 | 102.34 | 100.33 | 16 | 1023 | 0 | 18.5
12.05.23 18:02:08 | 53.17 | 92.73 | 93.87 | 92.07 | 101 | 92.4 | 92.56 | 90.28 | 100 | 102.01 | 104.2 | 103.02 | 99.17 | 92.73 | 94.04 | 95.68 | 102.18 | 92.56 | 90.77 | 90.93 | 99.67 | 101.67 | 103.02 | 102.34 | 100.33 | 16 | 1023 | 0 | 18.5
12.05.23 18:03:08 | 54.17 | 92.56 | 93.87 | 92.4 | 100.67 | 92.4 | 92.24 | 90.12 | 100.5 | 101.84 | 104.03 | 103.35 | 99.33 | 92.4 | 93.71 | 95.85 | 102.01 | 92.89 | 90.77 | 90.6 | 99.33 | 101.67 | 102.85 | 102.01 | 100.67 | 16 | 1023 | 0 | 18.5
12.05.23 18:04:08 | 55.17 | 92.07 | 93.38 | 92.07 | 100.67 | 92.4 | 92.07 | 89.47 | 99.67 | 102.34 | 104.03 | 103.02 | 99.17 | 91.91 | 93.71 | 95.52 | 101.67 | 92.89 | 90.93 | 90.44 | 99.17 | 101.17 | 102.68 | 102.18 | 100.33 | 16 | 1023 | 0 | 18.48
12.05.23 18:05:08 | 56.17 | 92.56 | 93.38 | 91.91 | 101 | 92.07 | 92.07 | 89.63 | 100 | 102.01 | 103.86 | 102.85 | 99.5 | 92.4 | 93.38 | 94.86 | 101.51 | 92.24 | 90.6 | 90.12 | 99.5 | 101.84 | 102.85 | 102.18 | 100.5 | 16 | 1023 | 0 | 18.48
12.05.23 18:06:08 | 57.17 | 91.91 | 93.22 | 91.58 | 100.67 | 92.07 | 91.74 | 89.3 | 99.83 | 102.01 | 103.69 | 102.85 | 99 | 92.07 | 93.05 | 95.03 | 101.51 | 92.07 | 90.12 | 89.95 | 99.67 | 101.51 | 102.85 | 102.18 | 99.83 | 16 | 1023 | 0 | 18.45
12.05.23 18:07:08 | 58.17 | 91.91 | 93.22 | 91.58 | 100.33 | 91.42 | 91.74 | 89.14 | 99.83 | 101.84 | 103.86 | 102.51 | 99.33 | 91.91 | 92.73 | 95.03 | 101.84 | 92.07 | 89.95 | 89.79 | 99.33 | 101.67 | 102.85 | 102.18 | 100.33 | 16 | 1023 | 0 | 18.44
12.05.23 18:08:09 | 59.18 | 91.74 | 92.89 | 91.26 | 100.67 | 91.58 | 91.26 | 88.98 | 100 | 102.01 | 103.86 | 102.51 | 98.83 | 91.74 | 92.56 | 94.7 | 101.84 | 92.07 | 89.95 | 89.47 | 99.33 | 101.34 | 103.02 | 102.01 | 100.17 | 16 | 1023 | 0 | 18.44
12.05.23 18:09:09 | 60.18 | 91.58 | 92.89 | 91.26 | 100.5 | 91.58 | 91.42 | 88.98 | 99.83 | 101.84 | 103.69 | 102.68 | 98.83 | 91.74 | 92.73 | 94.86 | 101.67 | 91.58 | 89.63 | 89.79 | 99.17 | 101.34 | 102.85 | 102.34 | 99.83 | 16 | 1023 | 0 | 18.45
12.05.23 18:10:09 | 61.18 | 91.58 | 92.73 | 90.93 | 100.84 | 91.26 | 91.26 | 88.66 | 100 | 101.67 | 103.86 | 102.85 | 99.17 | 91.58 | 92.73 | 94.53 | 101.67 | 91.74 | 89.3 | 89.14 | 99.5 | 101.67 | 103.02 | 102.01 | 100.17 | 16 | 1023 | 0 | 18.44
12.05.23 18:11:09 | 62.18 | 91.58 | 92.56 | 90.77 | 100.5 | 91.09 | 90.93 | 88.33 | 100 | 101.84 | 103.69 | 102.68 | 99.17 | 91.26 | 92.56 | 94.04 | 101.84 | 91.58 | 89.3 | 88.82 | 99.17 | 101.34 | 102.85 | 101.84 | 100.33 | 16 | 1023 | 0 | 18.43
12.05.23 18:12:09 | 63.18 | 91.09 | 92.07 | 90.77 | 100.5 | 90.6 | 90.77 | 88.17 | 99.33 | 101.67 | 103.52 | 102.34 | 99 | 91.09 | 92.07 | 94.04 | 101.34 | 91.58 | 88.98 | 88.98 | 99 | 101.34 | 102.68 | 101.67 | 100 | 16 | 1023 | 0 | 18.41
12.05.23 18:13:09 | 64.18 | 90.93 | 91.91 | 90.44 | 100.33 | 90.93 | 90.44 | 88.01 | 99.83 | 101.67 | 103.02 | 102.34 | 98.67 | 91.09 | 91.74 | 94.04 | 101.67 | 91.26 | 88.82 | 88.49 | 99.17 | 101.34 | 102.51 | 101.51 | 100.17 | 16 | 1023 | 0 | 18.41
12.05.23 18:14:09 | 65.18 | 90.93 | 92.07 | 90.44 | 100.5 | 90.44 | 90.44 | 87.85 | 99.83 | 101.84 | 103.52 | 102.01 | 98.67 | 90.93 | 91.58 | 93.55 | 101.67 | 91.26 | 88.98 | 88.33 | 99.33 | 101.17 | 102.34 | 101.84 | 100 | 16 | 1023 | 0 | 18.39
12.05.23 18:15:10 | 66.2 | 90.93 | 91.58 | 90.12 | 100.17 | 90.28 | 90.28 | 87.52 | 99.67 | 101.34 | 103.19 | 102.18 | 98.83 | 90.44 | 91.42 | 93.55 | 101.17 | 90.93 | 88.33 | 88.01 | 99.17 | 100.84 | 102.34 | 101.67 | 99.83 | 16 | 1023 | 0 | 18.39
12.05.23 18:16:10 | 67.2 | 90.44 | 91.74 | 90.12 | 100.67 | 90.6 | 90.12 | 87.68 | 99.5 | 101.84 | 103.52 | 102.01 | 98.67 | 90.6 | 91.58 | 92.89 | 101.51 | 90.77 | 88.49 | 88.01 | 99.17 | 101.34 | 102.51 | 101.84 | 99.83 | 16 | 1023 | 0 | 18.39
12.05.23 18:17:10 | 68.2 | 90.28 | 91.42 | 90.12 | 100.33 | 90.12 | 89.79 | 87.2 | 99.67 | 101.34 | 103.35 | 102.01 | 98.83 | 90.44 | 91.26 | 92.73 | 101 | 90.77 | 87.85 | 87.68 | 99.17 | 100.84 | 102.51 | 101.51 | 100 | 16 | 1023 | 0 | 18.37
12.05.23 18:18:10 | 69.2 | 90.28 | 91.26 | 89.95 | 100.33 | 90.12 | 89.63 | 87.04 | 99.5 | 101.51 | 103.02 | 101.84 | 98.83 | 90.6 | 91.42 | 92.56 | 101.17 | 90.28 | 87.85 | 87.68 | 99 | 101 | 102.18 | 102.01 | 99.5 | 16 | 1023 | 0 | 18.37
12.05.23 18:19:10 | 70.2 | 90.12 | 91.09 | 89.79 | 100.33 | 89.79 | 89.47 | 86.56 | 99.33 | 101.67 | 103.35 | 102.34 | 98.5 | 90.12 | 91.09 | 92.56 | 101 | 90.12 | 87.36 | 87.52 | 98.83 | 100.84 | 102.51 | 101.51 | 99.67 | 16 | 1023 | 0 | 18.34
12.05.23 18:20:10 | 71.2 | 89.79 | 91.09 | 89.47 | 100.17 | 89.63 | 89.14 | 86.39 | 99.5 | 101.67 | 103.02 | 102.01 | 98.5 | 89.95 | 90.44 | 92.24 | 101.34 | 90.12 | 87.52 | 87.2 | 98.83 | 101.34 | 102.18 | 101.17 | 99.5 | 16 | 1023 | 0 | 18.36
12.05.23 18:21:10 | 72.2 | 89.47 | 90.77 | 89.14 | 100 | 89.63 | 88.98 | 86.39 | 99.33 | 101.51 | 102.68 | 101.84 | 98.5 | 89.79 | 90.28 | 92.24 | 101 | 89.95 | 87.36 | 86.56 | 98.67 | 100.67 | 102.51 | 101.84 | 99.83 | 16 | 1023 | 0 | 18.34
12.05.23 18:22:11 | 73.22 | 89.63 | 90.77 | 89.14 | 100.33 | 89.14 | 88.82 | 85.75 | 99.33 | 101.17 | 103.19 | 102.34 | 98.5 | 89.79 | 90.6 | 92.07 | 101 | 90.12 | 87.2 | 87.04 | 98.67 | 100.84 | 102.34 | 101.67 | 99.5 | 16 | 1023 | 0 | 18.34
12.05.23 18:24:53 | 75.92 | 89.47 | 90.44 | 88.98 | 100.5 | 88.98 | 88.17 | 85.27 | 99.67 | 101.51 | 102.68 | 101.51 | 98.5 | 89.47 | 89.47 | 91.09 | 101.51 | 89.63 | 86.39 | 86.56 | 98.83 | 100.84 | 102.01 | 101.34 | 100.17 | 16 | 1023 | 0 | 18.28
12.05.23 18:25:54 | 76.93 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 16 | 1023 | 0 | 18.27
12.05.23 18:26:54 | 77.93 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 16 | 1023 | 0 | 18.21
12.05.23 18:27:54 | 78.93 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 16 | 1023 | 0 | 18.19
12.05.23 18:28:54 | 79.93 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 16 | 1023 | 0 | 18.16
12.05.23 18:29:54 | 80.93 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 16 | 1023 | 0 | 18.09
12.05.23 18:30:54 | 81.93 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 16 | 1023 | 0 | 18.03
12.05.23 18:31:54 | 82.93 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 16 | 1023 | 0 | 18.02
12.05.23 18:32:55 | 83.95 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 16 | 1023 | 0 | 18
12.05.23 18:33:55 | 84.95 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 16 | 1023 | 0 | 17.98
12.05.23 18:34:55 | 85.95 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 16 | 1023 | 0 | 17.94
12.05.23 18:35:55 | 86.95 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 16 | 1023 | 0 | 17.91
12.05.23 18:36:55 | 87.95 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 16 | 1023 | 0 | 17.93
12.05.23 18:37:55 | 88.95 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 16 | 1023 | 0 | 17.89
12.05.23 18:38:55 | 89.95 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 16 | 1023 | 0 | 17.89
12.05.23 18:39:56 | 90.97 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 16 | 1023 | 0 | 17.89
12.05.23 18:40:56 | 91.97 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 16 | 1023 | 0 | 17.87
12.05.23 18:41:56 | 92.97 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 16 | 1023 | 0 | 17.84
12.05.23 18:42:56 | 93.97 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 16 | 1023 | 0 | 17.84
12.05.23 18:43:56 | 94.97 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 16 | 1023 | 0 | 17.82
12.05.23 18:44:56 | 95.97 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 16 | 1023 | 0 | 17.84
12.05.23 18:45:57 | 96.98 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 16 | 1023 | 0 | 17.82
12.05.23 18:46:57 | 97.98 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 16 | 1023 | 0 | 17.8
12.05.23 18:47:57 | 98.98 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 16 | 1023 | 0 | 17.8
12.05.23 18:48:57 | 99.98 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 16 | 1023 | 0 | 17.8
12.05.23 18:49:57 | 100.98 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 16 | 1023 | 0 | 17.8
12.05.23 18:50:57 | 101.98 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 16 | 1023 | 0 | 17.8
12.05.23 18:51:57 | 102.98 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 16 | 1023 | 0 | 17.77
12.05.23 18:52:57 | 103.98 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 16 | 1023 | 0 | 17.77
12.05.23 18:53:58 | 105 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 16 | 1023 | 0 | 17.77
12.05.23 18:54:58 | 106 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 16 | 1023 | 0 | 17.77
12.05.23 18:55:58 | 107 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 16 | 1023 | 0 | 17.75
12.05.23 18:56:58 | 108 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 16 | 1023 | 0 | 17.75
12.05.23 18:57:58 | 109 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 16 | 1023 | 0 | 17.75
12.05.23 18:58:58 | 110 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 16 | 1023 | 0 | 17.73
12.05.23 18:59:58 | 111 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 16 | 1023 | 0 | 17.73
12.05.23 19:00:59 | 112.02 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 16 | 1023 | 0 | 17.73
12.05.23 19:01:59 | 113.02 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 16 | 1023 | 0 | 17.75
12.05.23 19:02:59 | 114.02 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 16 | 1023 | 0 | 17.75
12.05.23 19:03:59 | 115.02 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 16 | 1023 | 0 | 17.73
12.05.23 19:04:59 | 116.02 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 16 | 1023 | 0 | 17.71
12.05.23 19:05:59 | 117.02 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 16 | 1023 | 0 | 17.73
12.05.23 19:06:59 | 118.02 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 16 | 1023 | 0 | 17.71
12.05.23 19:07:59 | 119.02 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 16 | 1023 | 0 | 17.73
12.05.23 19:09:00 | 120.03 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 16 | 1023 | 0 | 17.73
12.05.23 19:10:00 | 121.03 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 16 | 1023 | 0 | 17.73
12.05.23 19:11:00 | 122.03 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 16 | 1023 | 0 | 17.71
12.05.23 19:12:00 | 123.03 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 16 | 1023 | 0 | 17.73
12.05.23 19:13:00 | 124.03 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 16 | 1023 | 0 | 17.73
12.05.23 19:14:00 | 125.03 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 16 | 1023 | 0 | 17.71
12.05.23 19:15:01 | 126.05 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 16 | 1023 | 0 | 17.73
12.05.23 19:16:01 | 127.05 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 16 | 1023 | 0 | 17.73
12.05.23 19:17:01 | 128.05 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 16 | 1023 | 0 | 17.73
12.05.23 19:18:01 | 129.05 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 16 | 1023 | 0 | 17.73
12.05.23 19:19:01 | 130.05 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 16 | 1023 | 0 | 17.71
12.05.23 19:20:01 | 131.05 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 16 | 1023 | 0 | 17.73
12.05.23 19:21:01 | 132.05 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 16 | 1023 | 0 | 17.73
12.05.23 19:22:01 | 133.05 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 16 | 1023 | 0 | 17.75
12.05.23 19:23:02 | 134.07 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 16 | 1023 | 0 | 17.73
12.05.23 19:24:02 | 135.07 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 16 | 1023 | 0 | 17.73
12.05.23 19:25:02 | 136.07 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 16 | 1023 | 0 | 17.73
12.05.23 19:26:02 | 137.07 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 16 | 1023 | 0 | 17.73
12.05.23 19:27:02 | 138.07 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 16 | 1023 | 0 | 17.73
12.05.23 19:28:02 | 139.07 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 16 | 1023 | 0 | 17.73
12.05.23 19:29:02 | 140.07 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 16 | 1023 | 0 | 17.73
12.05.23 19:30:02 | 141.07 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 16 | 1023 | 0 | 17.73
12.05.23 19:31:03 | 142.08 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 16 | 1023 | 0 | 17.75
12.05.23 19:32:03 | 143.08 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 16 | 1023 | 0 | 17.75
12.05.23 19:33:03 | 144.08 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 16 | 1023 | 0 | 17.73
12.05.23 19:34:03 | 145.08 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 16 | 1023 | 0 | 17.73
12.05.23 19:35:03 | 146.08 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 16 | 1023 | 0 | 17.75
12.05.23 19:36:03 | 147.08 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 16 | 1023 | 0 | 17.75
12.05.23 19:37:03 | 148.08 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 16 | 1023 | 0 | 17.75
12.05.23 19:38:03 | 149.08 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 16 | 1023 | 0 | 17.75
12.05.23 19:39:04 | 150.1 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 16 | 1023 | 0 | 17.75
12.05.23 19:40:04 | 151.1 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 16 | 1023 | 0 | 17.75
12.05.23 19:41:04 | 152.1 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 16 | 1023 | 0 | 17.73
12.05.23 19:42:04 | 153.1 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 16 | 1023 | 0 | 17.73
12.05.23 19:43:04 | 154.1 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 16 | 1023 | 0 | 17.73
12.05.23 19:44:04 | 155.1 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 16 | 1023 | 0 | 17.73
12.05.23 19:45:04 | 156.1 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 16 | 1023 | 0 | 17.73