## Oxygen Orginal
Measurement Name : | Block1-MR1_20hpf-20C-120523-1015 |  | Generated On : | 12/05/2023, 14:18:41 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009001015 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 050 Ref LED current : 050 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 12/05/2023, 10:52:56 | [5 empty] | Batch No.: | 1015-May2023-80uL-20C
End Date/Time: | 12/05/2023, 14:18:22 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.15
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.84
SDR Serial No. : | S-1015 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 20
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 20
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 1023
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
12.05.23 10:52:58 | 0.03 | 92.46 | 93.23 | 91.68 | 92.3 | 92.15 | 91.99 | 91.37 | 92.46 | 94.17 | 92.77 | 92.61 | 91.68 | 91.68 | 91.84 | 90.91 | 92.15 | 91.68 | 92.3 | 89.98 | 91.52 | 92.61 | 94.17 | 93.55 | 92.3 | 20 | 1023 | 0 | 20.1
12.05.23 10:53:58 | 1.03 | 92.61 | 93.39 | 91.52 | 92.61 | 91.99 | 91.68 | 91.21 | 92.46 | 94.17 | 93.08 | 92.92 | 91.68 | 91.99 | 91.99 | 91.06 | 92.46 | 91.68 | 92.46 | 89.82 | 91.68 | 93.55 | 94.8 | 93.7 | 92.77 | 20 | 1023 | 0 | 20.12
12.05.23 10:54:59 | 2.05 | 92.46 | 93.39 | 91.52 | 92.92 | 92.15 | 91.68 | 90.75 | 92.77 | 94.48 | 93.55 | 93.39 | 92.46 | 92.15 | 92.3 | 90.91 | 92.46 | 91.99 | 92.46 | 89.67 | 91.84 | 93.55 | 94.8 | 94.01 | 92.77 | 20 | 1023 | 0 | 20.16
12.05.23 10:55:59 | 3.05 | 92.15 | 93.08 | 91.21 | 93.08 | 91.84 | 91.37 | 90.75 | 93.08 | 94.64 | 93.39 | 93.39 | 92.15 | 91.84 | 91.99 | 90.13 | 92.77 | 91.52 | 92.3 | 89.36 | 91.52 | 94.01 | 94.95 | 94.01 | 92.92 | 20 | 1023 | 0 | 20.19
12.05.23 10:56:59 | 4.05 | 91.99 | 92.92 | 90.75 | 92.92 | 91.99 | 91.06 | 90.44 | 93.23 | 94.48 | 93.86 | 93.55 | 92.3 | 91.68 | 91.99 | 90.13 | 92.92 | 91.21 | 92.46 | 88.59 | 91.99 | 93.86 | 95.27 | 93.86 | 93.08 | 20 | 1023 | 0 | 20.2
12.05.23 10:57:59 | 5.05 | 91.37 | 92.61 | 90.6 | 92.77 | 91.68 | 90.75 | 90.29 | 92.92 | 94.48 | 93.7 | 93.55 | 92.3 | 91.37 | 92.15 | 90.44 | 93.23 | 91.06 | 92.15 | 88.28 | 91.99 | 93.86 | 94.95 | 93.86 | 92.77 | 20 | 1023 | 0 | 20.21
12.05.23 10:58:59 | 6.05 | 90.91 | 92.46 | 90.44 | 92.77 | 91.37 | 90.6 | 89.82 | 93.08 | 94.64 | 93.86 | 93.39 | 92.15 | 91.68 | 91.68 | 89.98 | 92.77 | 90.91 | 92.15 | 87.82 | 91.99 | 94.17 | 95.27 | 93.7 | 92.61 | 20 | 1023 | 0 | 20.23
12.05.23 10:59:59 | 7.05 | 90.75 | 92.46 | 90.29 | 93.23 | 91.37 | 90.13 | 89.36 | 93.39 | 94.95 | 94.17 | 93.86 | 92.77 | 91.21 | 91.52 | 89.82 | 92.92 | 90.75 | 91.99 | 88.28 | 91.99 | 94.17 | 95.11 | 93.86 | 92.61 | 20 | 1023 | 0 | 20.23
12.05.23 11:00:59 | 8.05 | 90.44 | 92.15 | 89.82 | 93.23 | 91.21 | 90.29 | 89.52 | 93.23 | 94.8 | 93.7 | 93.55 | 92.61 | 91.06 | 91.84 | 89.36 | 93.23 | 90.44 | 91.99 | 87.36 | 91.99 | 94.33 | 95.11 | 94.33 | 92.61 | 20 | 1023 | 0 | 20.25
12.05.23 11:02:00 | 9.07 | 90.29 | 91.99 | 89.52 | 93.23 | 90.75 | 89.82 | 89.36 | 93.08 | 94.64 | 93.86 | 94.01 | 92.46 | 90.91 | 91.37 | 88.59 | 93.08 | 89.98 | 91.84 | 87.21 | 91.99 | 94.01 | 95.27 | 93.86 | 92.77 | 20 | 1023 | 0 | 20.25
12.05.23 11:03:00 | 10.07 | 89.82 | 91.68 | 89.21 | 92.92 | 90.91 | 89.52 | 88.59 | 92.92 | 94.8 | 93.7 | 93.7 | 92.61 | 90.91 | 91.37 | 89.05 | 93.23 | 89.98 | 92.15 | 87.06 | 91.99 | 94.33 | 95.11 | 94.01 | 92.46 | 20 | 1023 | 0 | 20.25
12.05.23 11:04:00 | 11.07 | 89.52 | 91.68 | 88.9 | 93.08 | 90.6 | 89.05 | 88.28 | 93.39 | 94.8 | 94.17 | 93.86 | 92.46 | 90.44 | 91.21 | 88.75 | 92.92 | 89.52 | 91.52 | 86.75 | 91.84 | 94.17 | 95.42 | 94.01 | 92.77 | 20 | 1023 | 0 | 20.27
12.05.23 11:05:00 | 12.07 | 89.21 | 91.21 | 88.75 | 93.08 | 90.44 | 88.59 | 88.44 | 92.92 | 94.8 | 94.01 | 93.86 | 92.3 | 90.6 | 91.06 | 88.28 | 92.46 | 89.36 | 91.52 | 86.6 | 91.84 | 94.01 | 94.95 | 93.7 | 92.46 | 20 | 1023 | 0 | 20.27
12.05.23 11:06:00 | 13.07 | 89.05 | 91.37 | 88.44 | 92.92 | 90.44 | 88.75 | 87.82 | 93.23 | 94.48 | 94.17 | 93.86 | 92.61 | 90.44 | 90.75 | 87.67 | 92.92 | 89.21 | 91.21 | 85.99 | 91.52 | 93.86 | 95.27 | 93.55 | 92.46 | 20 | 1023 | 0 | 20.27
12.05.23 11:07:00 | 14.07 | 88.75 | 90.75 | 87.98 | 92.92 | 89.67 | 88.59 | 87.82 | 93.23 | 94.8 | 94.01 | 93.7 | 92.77 | 90.13 | 90.44 | 87.98 | 92.77 | 89.21 | 91.52 | 85.99 | 91.99 | 94.17 | 95.42 | 93.55 | 92.77 | 20 | 1023 | 0 | 20.27
12.05.23 11:08:00 | 15.07 | 88.28 | 90.6 | 87.82 | 92.77 | 89.98 | 87.82 | 87.82 | 93.23 | 94.48 | 94.01 | 94.01 | 92.46 | 90.13 | 90.6 | 87.52 | 92.92 | 88.44 | 91.21 | 85.38 | 91.68 | 94.01 | 94.95 | 93.86 | 92.46 | 20 | 1023 | 0 | 20.27
12.05.23 11:09:00 | 16.07 | 88.13 | 90.75 | 87.82 | 93.08 | 89.67 | 87.98 | 87.67 | 93.23 | 95.11 | 94.33 | 94.17 | 92.3 | 90.13 | 90.29 | 87.36 | 93.08 | 88.75 | 91.21 | 85.53 | 91.68 | 94.01 | 95.27 | 93.7 | 92.3 | 20 | 1023 | 0 | 20.27
12.05.23 11:10:01 | 17.08 | 87.82 | 90.29 | 87.52 | 93.08 | 89.52 | 87.67 | 87.06 | 93.23 | 94.64 | 94.01 | 94.17 | 92.46 | 89.67 | 90.13 | 87.06 | 92.77 | 88.44 | 91.21 | 84.92 | 91.84 | 93.7 | 94.95 | 93.86 | 92.3 | 20 | 1023 | 0 | 20.27
12.05.23 11:11:01 | 18.08 | 87.52 | 90.13 | 87.36 | 93.08 | 89.36 | 87.36 | 86.75 | 93.23 | 94.48 | 94.64 | 93.86 | 92.3 | 89.82 | 89.82 | 86.75 | 92.92 | 88.13 | 90.91 | 84.77 | 91.37 | 93.86 | 95.11 | 93.7 | 92.3 | 20 | 1023 | 0 | 20.3
12.05.23 11:12:01 | 19.08 | 87.36 | 89.82 | 87.21 | 93.08 | 89.36 | 87.06 | 86.29 | 92.92 | 94.8 | 93.86 | 94.01 | 92.46 | 89.67 | 89.98 | 86.75 | 93.23 | 88.13 | 90.75 | 84.77 | 91.99 | 93.55 | 94.95 | 93.86 | 92.3 | 20 | 1023 | 0 | 20.25
12.05.23 11:13:01 | 20.08 | 87.21 | 89.67 | 86.75 | 93.23 | 89.36 | 86.9 | 85.99 | 93.23 | 94.8 | 94.01 | 94.01 | 92.3 | 89.52 | 89.67 | 86.6 | 93.39 | 87.82 | 90.6 | 84.01 | 91.84 | 93.7 | 95.42 | 93.86 | 92.61 | 20 | 1023 | 0 | 20.28
12.05.23 11:14:01 | 21.08 | 86.75 | 89.82 | 86.75 | 92.92 | 89.36 | 86.75 | 85.99 | 93.08 | 94.95 | 94.17 | 94.17 | 92.46 | 89.05 | 89.36 | 86.29 | 93.23 | 87.52 | 90.6 | 83.86 | 91.99 | 93.86 | 95.11 | 93.7 | 92.61 | 20 | 1023 | 0 | 20.3
12.05.23 11:15:01 | 22.08 | 86.45 | 89.36 | 86.6 | 93.08 | 89.21 | 86.45 | 85.84 | 92.92 | 94.64 | 94.01 | 94.01 | 92.61 | 89.36 | 89.36 | 86.14 | 92.77 | 87.52 | 90.44 | 83.4 | 91.68 | 93.86 | 94.95 | 93.7 | 91.99 | 20 | 1023 | 0 | 20.27
12.05.23 11:16:01 | 23.08 | 86.29 | 89.21 | 86.14 | 92.92 | 89.05 | 86.29 | 85.84 | 93.23 | 94.64 | 94.33 | 94.01 | 92.15 | 88.75 | 89.05 | 85.23 | 92.92 | 87.06 | 90.13 | 83.25 | 91.68 | 93.86 | 95.11 | 93.86 | 92.77 | 20 | 1023 | 0 | 20.28
12.05.23 11:17:02 | 24.1 | 85.99 | 88.75 | 85.53 | 93.08 | 88.9 | 85.99 | 84.92 | 92.77 | 94.48 | 93.7 | 93.39 | 92.15 | 88.9 | 88.9 | 85.38 | 92.3 | 86.6 | 90.13 | 82.8 | 91.37 | 93.7 | 94.64 | 93.08 | 92.15 | 20 | 1023 | 0 | 20.3
12.05.23 11:18:02 | 25.1 | 85.84 | 89.05 | 85.84 | 92.92 | 88.59 | 85.68 | 85.07 | 92.92 | 94.95 | 94.01 | 94.17 | 92.15 | 88.75 | 88.59 | 85.23 | 92.92 | 86.75 | 89.98 | 82.65 | 91.84 | 94.17 | 94.64 | 93.55 | 92.3 | 20 | 1023 | 0 | 20.27
12.05.23 11:19:02 | 26.1 | 85.84 | 88.75 | 85.68 | 93.55 | 88.59 | 85.38 | 84.92 | 92.92 | 94.64 | 93.86 | 93.86 | 92.46 | 88.75 | 88.28 | 85.07 | 92.61 | 86.45 | 89.98 | 82.35 | 91.68 | 93.86 | 95.11 | 93.55 | 92.15 | 20 | 1023 | 0 | 20.3
12.05.23 11:20:02 | 27.1 | 85.23 | 88.59 | 85.23 | 93.08 | 88.44 | 85.07 | 84.47 | 92.77 | 94.8 | 94.01 | 94.01 | 92.15 | 88.13 | 88.28 | 84.47 | 93.23 | 86.29 | 89.82 | 81.74 | 91.68 | 93.86 | 94.95 | 93.39 | 92.46 | 20 | 1023 | 0 | 20.28
12.05.23 11:21:02 | 28.1 | 85.53 | 88.28 | 85.07 | 93.08 | 88.44 | 85.07 | 84.47 | 93.08 | 94.95 | 94.17 | 93.86 | 92.46 | 88.59 | 88.44 | 85.07 | 93.23 | 86.6 | 89.52 | 82.04 | 91.99 | 93.86 | 94.8 | 93.55 | 92.77 | 20 | 1023 | 0 | 20.28
12.05.23 11:22:02 | 29.1 | 85.23 | 87.82 | 84.62 | 93.23 | 88.28 | 84.77 | 83.71 | 93.23 | 94.8 | 94.33 | 93.86 | 92.3 | 88.44 | 87.82 | 84.62 | 93.08 | 85.84 | 89.52 | 81.74 | 91.84 | 93.7 | 95.27 | 93.55 | 92.61 | 20 | 1023 | 0 | 20.28
12.05.23 11:23:02 | 30.1 | 84.92 | 87.98 | 84.77 | 93.39 | 87.82 | 84.31 | 83.71 | 92.92 | 94.64 | 94.01 | 94.01 | 92.3 | 87.98 | 87.82 | 84.01 | 93.39 | 85.84 | 89.36 | 81.29 | 91.84 | 93.86 | 94.95 | 93.55 | 92.77 | 20 | 1023 | 0 | 20.27
12.05.23 11:24:03 | 31.12 | 84.77 | 87.67 | 84.62 | 93.39 | 87.67 | 84.16 | 83.56 | 92.77 | 94.48 | 94.17 | 93.55 | 92.15 | 87.98 | 87.52 | 83.86 | 93.23 | 85.23 | 89.21 | 80.99 | 91.68 | 94.01 | 95.11 | 93.55 | 92.3 | 20 | 1023 | 0 | 20.27
12.05.23 11:25:03 | 32.12 | 84.77 | 87.67 | 84.16 | 93.39 | 87.98 | 83.86 | 83.25 | 93.39 | 94.33 | 94.01 | 94.01 | 92.3 | 87.67 | 87.52 | 83.86 | 93.08 | 85.53 | 89.36 | 81.14 | 91.37 | 94.17 | 95.27 | 93.7 | 92.46 | 20 | 1023 | 0 | 20.28
12.05.23 11:26:03 | 33.12 | 84.31 | 87.36 | 83.86 | 93.23 | 87.52 | 83.86 | 83.1 | 92.92 | 94.8 | 94.01 | 93.7 | 92.46 | 87.52 | 87.21 | 83.56 | 93.23 | 85.07 | 88.9 | 80.69 | 91.68 | 94.01 | 94.8 | 93.55 | 92.46 | 20 | 1023 | 0 | 20.3
12.05.23 11:27:03 | 34.12 | 84.16 | 86.75 | 83.56 | 93.39 | 87.52 | 83.4 | 82.5 | 93.08 | 94.64 | 94.17 | 94.01 | 92.3 | 87.36 | 87.36 | 83.56 | 92.92 | 85.23 | 88.9 | 80.24 | 91.68 | 93.86 | 95.27 | 93.55 | 92.46 | 20 | 1023 | 0 | 20.3
12.05.23 11:28:03 | 35.12 | 84.01 | 86.9 | 83.4 | 93.23 | 87.36 | 83.1 | 82.35 | 92.92 | 94.8 | 94.01 | 93.86 | 92.15 | 87.36 | 86.75 | 83.1 | 92.92 | 84.77 | 88.9 | 80.09 | 91.52 | 93.7 | 94.95 | 93.7 | 92.46 | 20 | 1023 | 0 | 20.3
12.05.23 11:29:03 | 36.12 | 84.01 | 86.75 | 83.25 | 93.39 | 87.21 | 83.1 | 82.19 | 93.08 | 94.95 | 94.17 | 94.01 | 92.46 | 87.21 | 86.9 | 82.95 | 93.23 | 84.62 | 88.44 | 79.94 | 91.84 | 94.01 | 95.11 | 93.7 | 92.46 | 20 | 1023 | 0 | 20.28
12.05.23 11:30:04 | 37.13 | 83.71 | 86.45 | 83.25 | 93.39 | 86.9 | 82.8 | 82.04 | 93.08 | 94.8 | 94.17 | 93.86 | 92.61 | 87.06 | 86.29 | 82.8 | 92.92 | 84.92 | 88.75 | 79.64 | 91.68 | 94.01 | 94.95 | 93.7 | 92.77 | 20 | 1023 | 0 | 20.3
12.05.23 11:31:04 | 38.13 | 83.56 | 86.14 | 83.1 | 93.39 | 87.21 | 82.65 | 81.74 | 93.08 | 94.95 | 94.17 | 94.17 | 92.46 | 86.9 | 86.29 | 82.65 | 93.08 | 84.31 | 88.75 | 79.79 | 91.99 | 94.33 | 94.95 | 93.7 | 92.61 | 20 | 1023 | 0 | 20.3
12.05.23 11:32:04 | 39.13 | 83.25 | 86.14 | 82.8 | 93.55 | 87.06 | 82.35 | 81.74 | 93.23 | 94.8 | 94.17 | 93.7 | 92.3 | 86.9 | 86.45 | 82.35 | 93.08 | 84.16 | 88.28 | 79.49 | 91.99 | 94.33 | 95.11 | 93.39 | 92.92 | 20 | 1023 | 0 | 20.3
12.05.23 11:33:04 | 40.13 | 83.1 | 85.68 | 82.65 | 93.55 | 87.06 | 81.89 | 81.29 | 93.23 | 94.95 | 94.01 | 94.01 | 92.15 | 86.14 | 85.99 | 82.35 | 92.92 | 83.86 | 88.44 | 78.89 | 91.84 | 94.33 | 94.95 | 93.7 | 92.77 | 20 | 1023 | 0 | 20.3
12.05.23 11:34:04 | 41.13 | 82.8 | 85.68 | 82.5 | 93.23 | 86.14 | 81.74 | 81.14 | 93.08 | 94.8 | 94.01 | 93.86 | 91.84 | 86.45 | 85.68 | 81.89 | 93.23 | 83.4 | 88.44 | 78.89 | 91.84 | 94.48 | 95.11 | 94.01 | 92.61 | 20 | 1023 | 0 | 20.3
12.05.23 11:35:04 | 42.13 | 82.65 | 85.38 | 82.19 | 93.55 | 86.75 | 81.89 | 80.99 | 93.7 | 94.8 | 94.17 | 94.01 | 92.61 | 86.14 | 85.68 | 81.89 | 93.55 | 83.25 | 88.28 | 78.74 | 92.15 | 94.48 | 95.42 | 93.86 | 93.08 | 20 | 1023 | 0 | 20.32
12.05.23 11:36:04 | 43.13 | 82.65 | 85.23 | 82.19 | 93.39 | 86.75 | 81.29 | 80.54 | 93.23 | 94.8 | 94.17 | 93.7 | 92.61 | 86.45 | 85.53 | 82.04 | 93.39 | 82.8 | 88.28 | 78.44 | 91.99 | 94.48 | 94.95 | 93.7 | 92.92 | 20 | 1023 | 0 | 20.3
12.05.23 11:37:04 | 44.13 | 82.19 | 85.23 | 81.89 | 93.7 | 85.99 | 81.14 | 80.54 | 93.55 | 95.27 | 94.01 | 94.17 | 92.3 | 85.99 | 85.23 | 81.74 | 93.39 | 83.1 | 87.98 | 78.44 | 91.99 | 94.48 | 95.27 | 93.7 | 92.92 | 20 | 1023 | 0 | 20.32
12.05.23 11:38:05 | 45.15 | 81.89 | 85.07 | 81.44 | 93.7 | 85.99 | 80.99 | 80.24 | 93.39 | 94.95 | 94.33 | 93.86 | 92.3 | 85.99 | 85.07 | 81.29 | 93.08 | 82.5 | 87.82 | 77.85 | 91.68 | 94.17 | 94.95 | 93.39 | 92.77 | 20 | 1023 | 0 | 20.32
12.05.23 11:39:05 | 46.15 | 81.89 | 84.92 | 81.44 | 93.23 | 85.84 | 80.84 | 80.24 | 93.39 | 94.8 | 94.64 | 94.01 | 92.46 | 85.53 | 85.07 | 81.29 | 93.23 | 82.04 | 88.13 | 77.7 | 92.3 | 94.48 | 95.58 | 94.17 | 93.08 | 20 | 1023 | 0 | 20.32
12.05.23 11:40:05 | 47.15 | 81.59 | 84.16 | 81.29 | 93.7 | 85.84 | 80.69 | 80.09 | 93.55 | 94.95 | 94.17 | 94.33 | 92.77 | 85.23 | 84.62 | 81.14 | 93.23 | 82.5 | 87.67 | 77.55 | 91.99 | 94.17 | 95.27 | 93.86 | 92.77 | 20 | 1023 | 0 | 20.32
12.05.23 11:41:05 | 48.15 | 81.29 | 83.86 | 80.84 | 93.86 | 85.68 | 80.39 | 79.64 | 93.7 | 95.42 | 94.01 | 94.01 | 92.3 | 85.53 | 84.77 | 80.84 | 93.55 | 81.89 | 87.67 | 77.25 | 91.99 | 94.17 | 95.11 | 93.86 | 92.77 | 20 | 1023 | 0 | 20.32
12.05.23 11:42:05 | 49.15 | 81.29 | 83.71 | 80.69 | 93.55 | 85.53 | 80.24 | 79.49 | 93.55 | 95.11 | 94.33 | 94.01 | 92.46 | 85.07 | 84.62 | 80.39 | 93.08 | 81.74 | 87.21 | 77.1 | 92.15 | 94.17 | 94.95 | 93.7 | 92.77 | 20 | 1023 | 0 | 20.34
12.05.23 11:43:05 | 50.15 | 81.29 | 83.56 | 80.69 | 93.86 | 85.23 | 80.24 | 79.04 | 93.39 | 95.11 | 93.86 | 93.7 | 92.61 | 84.77 | 84.47 | 80.54 | 93.08 | 81.59 | 87.21 | 76.8 | 92.3 | 94.17 | 94.95 | 94.01 | 92.61 | 20 | 1023 | 0 | 20.34
12.05.23 11:44:05 | 51.15 | 80.84 | 83.56 | 80.69 | 94.01 | 85.38 | 80.09 | 79.49 | 93.55 | 95.27 | 94.01 | 94.01 | 92.92 | 85.07 | 84.47 | 80.24 | 93.23 | 81.44 | 87.36 | 76.95 | 92.46 | 94.8 | 95.42 | 94.17 | 93.08 | 20 | 1023 | 0 | 20.34
12.05.23 11:45:06 | 52.17 | 80.69 | 83.25 | 80.09 | 93.86 | 85.07 | 79.64 | 79.19 | 93.55 | 95.74 | 94.17 | 94.01 | 92.77 | 84.62 | 84.01 | 80.54 | 93.39 | 81.14 | 87.21 | 76.66 | 92.3 | 94.8 | 95.11 | 94.17 | 92.77 | 20 | 1023 | 0 | 20.34
12.05.23 11:46:06 | 53.17 | 80.39 | 82.95 | 79.64 | 93.7 | 84.47 | 79.19 | 78.74 | 93.7 | 95.11 | 94.01 | 94.17 | 92.77 | 84.31 | 83.71 | 79.94 | 93.39 | 80.84 | 87.06 | 76.06 | 92.15 | 94.48 | 95.58 | 94.01 | 92.92 | 20 | 1023 | 0 | 20.35
12.05.23 11:47:06 | 54.17 | 80.54 | 83.1 | 79.94 | 93.7 | 84.77 | 79.19 | 78.29 | 93.86 | 95.27 | 94.64 | 94.01 | 92.61 | 84.31 | 83.56 | 80.24 | 93.7 | 80.39 | 87.06 | 75.91 | 92.15 | 94.64 | 95.58 | 94.33 | 93.23 | 20 | 1023 | 0 | 20.35
12.05.23 11:48:06 | 55.17 | 80.24 | 82.65 | 79.79 | 94.01 | 84.77 | 78.74 | 78.14 | 93.39 | 95.58 | 94.33 | 93.86 | 92.46 | 84.16 | 83.56 | 79.79 | 93.23 | 80.24 | 86.75 | 75.47 | 92.3 | 94.33 | 95.58 | 94.33 | 93.23 | 20 | 1023 | 0 | 20.37
12.05.23 11:49:06 | 56.17 | 79.79 | 82.5 | 79.19 | 93.86 | 84.31 | 78.59 | 77.99 | 93.86 | 95.11 | 94.33 | 94.17 | 92.61 | 84.16 | 83.56 | 79.49 | 93.7 | 80.24 | 86.9 | 75.47 | 92.77 | 94.33 | 95.42 | 93.86 | 93.23 | 20 | 1023 | 0 | 20.37
12.05.23 11:50:06 | 57.17 | 79.94 | 82.35 | 79.34 | 94.01 | 84.16 | 78.44 | 78.14 | 93.86 | 95.27 | 94.33 | 94.17 | 92.61 | 83.71 | 83.4 | 79.64 | 93.7 | 80.24 | 86.75 | 75.77 | 92.92 | 94.33 | 95.58 | 94.17 | 93.39 | 20 | 1023 | 0 | 20.37
12.05.23 11:51:06 | 58.17 | 79.49 | 82.19 | 79.19 | 94.01 | 84.16 | 78.44 | 78.14 | 93.86 | 95.11 | 94.8 | 94.48 | 92.92 | 83.86 | 83.4 | 79.49 | 93.7 | 79.49 | 86.75 | 75.47 | 92.3 | 94.8 | 95.42 | 94.33 | 93.08 | 20 | 1023 | 0 | 20.37
12.05.23 11:52:07 | 59.18 | 79.34 | 81.74 | 78.59 | 94.17 | 84.16 | 77.99 | 77.4 | 93.39 | 95.42 | 94.17 | 94.01 | 92.77 | 83.4 | 83.1 | 78.89 | 93.55 | 79.19 | 86.75 | 75.17 | 92.46 | 94.64 | 95.58 | 94.33 | 93.23 | 20 | 1023 | 0 | 20.39
12.05.23 11:53:07 | 60.18 | 79.49 | 81.59 | 78.74 | 94.33 | 84.01 | 77.85 | 77.25 | 93.86 | 95.11 | 94.17 | 94.33 | 93.08 | 83.4 | 83.1 | 78.74 | 93.86 | 79.04 | 86.75 | 74.88 | 92.46 | 94.8 | 95.89 | 94.33 | 93.23 | 20 | 1023 | 0 | 20.39
12.05.23 11:54:07 | 61.18 | 79.19 | 81.29 | 78.59 | 94.48 | 83.56 | 77.4 | 77.25 | 93.7 | 95.58 | 94.64 | 94.33 | 92.77 | 83.25 | 82.65 | 78.59 | 93.55 | 79.34 | 86.45 | 74.29 | 92.77 | 94.95 | 95.42 | 94.33 | 93.39 | 20 | 1023 | 0 | 20.41
12.05.23 11:55:07 | 62.18 | 78.74 | 81.14 | 77.99 | 94.01 | 83.56 | 77.25 | 76.66 | 93.86 | 95.42 | 94.01 | 94.17 | 92.92 | 82.8 | 82.5 | 78.44 | 94.01 | 78.74 | 86.29 | 74.43 | 92.15 | 94.8 | 95.42 | 94.48 | 93.55 | 20 | 1023 | 0 | 20.41
12.05.23 11:56:07 | 63.18 | 78.74 | 80.99 | 77.99 | 94.33 | 83.4 | 77.7 | 76.95 | 94.01 | 95.74 | 94.48 | 94.17 | 92.92 | 82.95 | 82.5 | 78.74 | 93.7 | 78.74 | 86.6 | 74.14 | 92.77 | 94.8 | 95.74 | 94.64 | 93.7 | 20 | 1023 | 0 | 20.41
12.05.23 11:57:07 | 64.18 | 78.44 | 80.69 | 77.7 | 94.01 | 83.25 | 76.95 | 76.66 | 93.7 | 95.27 | 94.64 | 94.01 | 92.92 | 82.8 | 82.19 | 78.14 | 93.7 | 78.74 | 86.14 | 73.85 | 92.46 | 94.8 | 95.58 | 94.33 | 93.7 | 20 | 1023 | 0 | 20.44
12.05.23 11:58:07 | 65.18 | 78.59 | 80.69 | 77.55 | 94.64 | 83.4 | 76.95 | 76.66 | 94.33 | 95.42 | 94.64 | 94.01 | 93.23 | 82.5 | 82.5 | 78.44 | 93.86 | 78.44 | 86.29 | 73.4 | 92.92 | 94.95 | 95.89 | 94.48 | 93.55 | 20 | 1023 | 0 | 20.44
12.05.23 11:59:08 | 66.2 | 78.14 | 80.54 | 77.55 | 94.33 | 82.8 | 76.8 | 76.51 | 94.01 | 95.42 | 94.8 | 94.48 | 92.92 | 82.5 | 82.04 | 78.14 | 93.55 | 77.99 | 85.99 | 73.7 | 92.61 | 95.11 | 95.89 | 94.48 | 93.39 | 20 | 1023 | 0 | 20.44
12.05.23 12:00:08 | 67.2 | 78.14 | 79.94 | 76.95 | 94.17 | 82.95 | 76.06 | 76.06 | 93.86 | 95.58 | 94.48 | 94.33 | 93.08 | 82.04 | 81.89 | 77.85 | 93.86 | 77.85 | 85.99 | 73.11 | 92.46 | 94.8 | 95.74 | 94.33 | 93.55 | 20 | 1023 | 0 | 20.45
12.05.23 12:01:08 | 68.2 | 77.99 | 79.94 | 77.1 | 94.01 | 82.65 | 76.36 | 75.77 | 94.17 | 95.74 | 94.48 | 94.17 | 93.08 | 82.04 | 81.44 | 77.85 | 94.01 | 77.55 | 85.84 | 73.4 | 92.77 | 94.95 | 95.58 | 94.64 | 93.23 | 20 | 1023 | 0 | 20.45
12.05.23 12:02:08 | 69.2 | 77.99 | 80.09 | 77.1 | 94.17 | 82.95 | 76.36 | 75.77 | 94.01 | 95.89 | 94.64 | 94.64 | 93.23 | 82.04 | 81.74 | 77.7 | 94.17 | 77.7 | 85.84 | 73.26 | 92.61 | 94.95 | 95.89 | 95.11 | 93.7 | 20 | 1023 | 0 | 20.46
12.05.23 12:03:08 | 70.2 | 77.7 | 79.79 | 76.8 | 94.8 | 82.95 | 76.21 | 75.32 | 94.33 | 95.89 | 94.95 | 94.64 | 93.39 | 82.04 | 82.04 | 77.85 | 94.33 | 77.55 | 85.99 | 72.96 | 92.92 | 95.58 | 95.89 | 94.8 | 93.55 | 20 | 1023 | 0 | 20.48
12.05.23 12:04:08 | 71.2 | 77.4 | 79.34 | 76.51 | 94.64 | 82.5 | 75.77 | 75.32 | 94.17 | 95.74 | 94.64 | 94.48 | 93.23 | 81.74 | 81.44 | 77.4 | 93.86 | 77.1 | 85.53 | 72.67 | 92.46 | 95.42 | 96.21 | 94.64 | 93.7 | 20 | 1023 | 0 | 20.48
12.05.23 12:05:08 | 72.2 | 77.25 | 79.34 | 76.36 | 94.48 | 82.5 | 75.77 | 75.17 | 94.01 | 95.89 | 94.8 | 94.64 | 93.55 | 81.89 | 81.44 | 77.4 | 94.33 | 77.1 | 85.68 | 72.52 | 92.92 | 95.27 | 96.05 | 94.64 | 94.01 | 20 | 1023 | 0 | 20.48
12.05.23 12:06:09 | 73.22 | 77.1 | 79.19 | 76.21 | 94.64 | 82.35 | 75.62 | 75.03 | 94.48 | 95.89 | 94.64 | 94.48 | 92.92 | 80.99 | 81.14 | 77.4 | 94.48 | 76.66 | 85.38 | 72.52 | 92.77 | 95.11 | 96.36 | 94.95 | 93.86 | 20 | 1023 | 0 | 20.5
12.05.23 12:07:09 | 74.22 | 76.8 | 79.04 | 76.06 | 94.8 | 82.04 | 75.32 | 75.03 | 94.33 | 96.21 | 94.8 | 94.48 | 93.39 | 81.44 | 80.99 | 77.4 | 94.01 | 76.51 | 85.53 | 72.23 | 92.92 | 95.42 | 95.89 | 95.11 | 94.01 | 20 | 1023 | 0 | 20.52
12.05.23 12:08:09 | 75.22 | 76.66 | 78.89 | 75.62 | 94.8 | 82.04 | 75.47 | 74.58 | 94.48 | 96.05 | 94.8 | 94.8 | 93.23 | 80.99 | 80.69 | 76.8 | 94.17 | 76.36 | 85.23 | 72.08 | 92.77 | 95.27 | 96.21 | 95.11 | 94.01 | 20 | 1023 | 0 | 20.51
12.05.23 12:09:09 | 76.22 | 76.66 | 78.59 | 75.62 | 94.8 | 81.89 | 75.03 | 74.43 | 94.33 | 95.74 | 94.95 | 94.64 | 93.23 | 81.14 | 80.84 | 76.95 | 94.01 | 76.36 | 85.38 | 71.64 | 92.92 | 95.27 | 96.21 | 94.95 | 94.01 | 20 | 1023 | 0 | 20.52
12.05.23 12:10:09 | 77.22 | 76.21 | 78.44 | 75.47 | 94.64 | 81.74 | 74.88 | 74.14 | 94.33 | 95.89 | 94.95 | 95.11 | 93.55 | 80.69 | 80.69 | 76.66 | 94.33 | 76.06 | 85.38 | 71.79 | 93.08 | 95.27 | 96.52 | 94.95 | 93.39 | 20 | 1023 | 0 | 20.53
12.05.23 12:11:09 | 78.22 | 76.21 | 78.29 | 75.32 | 94.95 | 81.89 | 74.58 | 74.14 | 94.17 | 96.21 | 94.8 | 94.95 | 93.7 | 80.69 | 80.54 | 76.66 | 94.48 | 75.77 | 85.38 | 71.64 | 93.23 | 95.42 | 95.89 | 95.11 | 94.17 | 20 | 1023 | 0 | 20.55
12.05.23 12:12:10 | 79.23 | 75.91 | 78.29 | 75.03 | 94.95 | 81.74 | 74.58 | 74.14 | 94.64 | 96.05 | 95.27 | 94.64 | 93.39 | 80.54 | 80.54 | 76.36 | 94.17 | 75.17 | 85.07 | 71.5 | 93.39 | 95.42 | 96.21 | 94.95 | 94.33 | 20 | 1023 | 0 | 20.55
12.05.23 12:13:10 | 80.23 | 75.77 | 77.7 | 74.58 | 94.8 | 81.59 | 74.29 | 73.99 | 94.48 | 96.05 | 94.95 | 94.8 | 93.55 | 80.69 | 79.94 | 76.36 | 94.48 | 75.32 | 85.38 | 71.06 | 93.23 | 95.89 | 96.52 | 94.95 | 93.86 | 20 | 1023 | 0 | 20.55
12.05.23 12:14:10 | 81.23 | 75.47 | 77.55 | 74.73 | 94.8 | 81.29 | 73.99 | 73.4 | 94.48 | 96.21 | 95.11 | 94.8 | 93.39 | 80.09 | 79.94 | 76.06 | 94.48 | 75.32 | 85.23 | 70.77 | 93.39 | 95.42 | 96.21 | 95.27 | 94.01 | 20 | 1023 | 0 | 20.53
12.05.23 12:15:10 | 82.23 | 75.47 | 77.55 | 74.43 | 94.8 | 81.59 | 73.85 | 73.55 | 94.48 | 96.21 | 95.11 | 94.95 | 93.7 | 80.24 | 80.24 | 75.77 | 94.48 | 75.03 | 85.23 | 71.06 | 93.23 | 95.74 | 96.52 | 95.27 | 94.01 | 20 | 1023 | 0 | 20.57
12.05.23 12:16:10 | 83.23 | 75.17 | 77.4 | 74.43 | 94.8 | 81.29 | 73.55 | 72.96 | 94.33 | 96.21 | 95.11 | 94.95 | 93.55 | 80.09 | 79.64 | 75.77 | 94.33 | 74.73 | 85.07 | 70.33 | 93.39 | 95.74 | 96.21 | 95.11 | 94.01 | 20 | 1023 | 0 | 20.55
12.05.23 12:17:10 | 84.23 | 75.03 | 77.25 | 74.43 | 95.11 | 81.29 | 73.7 | 72.96 | 94.8 | 96.36 | 95.11 | 95.11 | 93.55 | 79.94 | 80.24 | 75.77 | 94.17 | 74.73 | 85.38 | 70.62 | 93.23 | 95.58 | 96.68 | 95.11 | 94.48 | 20 | 1023 | 0 | 20.57
12.05.23 12:25:00 | 92.07 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 79.94 | 80.24 | 75.77 | 94.17 | 74.73 | 85.38 | 70.62 | 93.23 | 95.58 | 96.68 | 95.11 | 94.48 | 20 | 1023 | 0 | 20.55
12.05.23 12:26:00 | 93.07 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.57
12.05.23 12:27:00 | 94.07 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.58
12.05.23 12:28:00 | 95.07 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.59
12.05.23 12:29:01 | 96.08 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.62
12.05.23 12:30:01 | 97.08 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.62
12.05.23 12:31:01 | 98.08 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.62
12.05.23 12:32:01 | 99.08 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.62
12.05.23 12:33:01 | 100.08 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.64
12.05.23 12:34:01 | 101.08 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.64
12.05.23 12:35:01 | 102.08 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.64
12.05.23 12:36:01 | 103.08 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.64
12.05.23 12:37:02 | 104.1 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.66
12.05.23 12:38:02 | 105.1 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.66
12.05.23 12:39:02 | 106.1 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.66
12.05.23 12:40:02 | 107.1 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.66
12.05.23 12:41:02 | 108.1 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.68
12.05.23 12:42:02 | 109.1 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.68
12.05.23 12:43:02 | 110.1 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.68
12.05.23 12:44:03 | 111.12 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.68
12.05.23 12:45:03 | 112.12 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.69
12.05.23 12:46:03 | 113.12 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.69
12.05.23 12:47:03 | 114.12 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.69
12.05.23 12:48:03 | 115.12 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.69
12.05.23 12:49:03 | 116.12 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.69
12.05.23 12:50:03 | 117.12 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.71
12.05.23 12:51:04 | 118.13 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.71
12.05.23 12:52:04 | 119.13 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.71
12.05.23 12:53:04 | 120.13 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.73
12.05.23 12:54:04 | 121.13 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.73
12.05.23 12:55:04 | 122.13 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.71
12.05.23 12:56:04 | 123.13 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.73
12.05.23 12:57:04 | 124.13 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.73
12.05.23 12:58:05 | 125.15 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.73
12.05.23 12:59:05 | 126.15 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.73
12.05.23 13:00:05 | 127.15 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.73
12.05.23 13:01:05 | 128.15 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.73
12.05.23 13:02:05 | 129.15 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.73
12.05.23 13:03:05 | 130.15 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.76
12.05.23 13:04:05 | 131.15 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.75
12.05.23 13:05:06 | 132.17 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.73
12.05.23 13:06:06 | 133.17 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.75
12.05.23 13:07:06 | 134.17 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.75
12.05.23 13:08:06 | 135.17 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.76
12.05.23 13:09:06 | 136.17 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.75
12.05.23 13:10:06 | 137.17 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.76
12.05.23 13:11:06 | 138.17 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.76
12.05.23 13:12:07 | 139.18 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.76
12.05.23 13:13:07 | 140.18 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.77
12.05.23 13:14:07 | 141.18 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.77
12.05.23 13:15:07 | 142.18 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.76
12.05.23 13:16:07 | 143.18 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.77
12.05.23 13:17:07 | 144.18 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.76
12.05.23 13:18:07 | 145.18 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.76
12.05.23 13:19:08 | 146.2 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.76
12.05.23 13:20:08 | 147.2 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.75
12.05.23 13:21:08 | 148.2 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.77
12.05.23 13:22:08 | 149.2 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.77
12.05.23 13:23:08 | 150.2 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.76
12.05.23 13:24:08 | 151.2 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.76
12.05.23 13:25:08 | 152.2 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.77
12.05.23 13:26:09 | 153.22 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.77
12.05.23 13:27:09 | 154.22 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.78
12.05.23 13:28:09 | 155.22 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.77
12.05.23 13:29:09 | 156.22 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.78
12.05.23 13:30:09 | 157.22 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.78
12.05.23 13:31:09 | 158.22 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.78
12.05.23 13:32:09 | 159.22 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.78
12.05.23 13:33:10 | 160.23 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.78
12.05.23 13:34:10 | 161.23 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.78
12.05.23 13:35:10 | 162.23 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.78
12.05.23 13:36:10 | 163.23 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.78
12.05.23 13:37:10 | 164.23 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.78
12.05.23 13:38:10 | 165.23 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.78
12.05.23 13:39:10 | 166.23 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.78
12.05.23 13:40:11 | 167.25 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.78
12.05.23 13:41:11 | 168.25 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.78
12.05.23 13:42:11 | 169.25 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.8
12.05.23 13:43:11 | 170.25 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.8
12.05.23 13:44:11 | 171.25 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.8
12.05.23 13:45:11 | 172.25 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.8
12.05.23 13:46:12 | 173.27 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.8
12.05.23 13:47:12 | 174.27 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.82
12.05.23 13:48:12 | 175.27 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.82
12.05.23 13:49:12 | 176.27 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.82
12.05.23 13:50:12 | 177.27 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.83
12.05.23 13:51:12 | 178.27 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.84
12.05.23 13:52:12 | 179.27 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.83
12.05.23 13:53:13 | 180.28 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.83
12.05.23 13:54:13 | 181.28 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.84
12.05.23 13:55:13 | 182.28 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.84
12.05.23 13:56:13 | 183.28 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.83
12.05.23 13:57:13 | 184.28 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.84
12.05.23 13:58:13 | 185.28 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.85
12.05.23 13:59:13 | 186.28 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.85
12.05.23 14:00:14 | 187.3 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.85
12.05.23 14:01:14 | 188.3 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.84
12.05.23 14:02:14 | 189.3 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.85
12.05.23 14:03:14 | 190.3 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.85
12.05.23 14:04:14 | 191.3 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.87
12.05.23 14:05:14 | 192.3 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.87
12.05.23 14:06:15 | 193.32 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.87
12.05.23 14:07:15 | 194.32 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.87
12.05.23 14:08:15 | 195.32 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.89
12.05.23 14:09:15 | 196.32 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.87
12.05.23 14:10:15 | 197.32 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.87
12.05.23 14:11:15 | 198.32 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.87
12.05.23 14:12:15 | 199.32 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.89
12.05.23 14:13:16 | 200.33 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.87
12.05.23 14:14:16 | 201.33 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.87
12.05.23 14:15:16 | 202.33 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.87
12.05.23 14:16:16 | 203.33 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.89
12.05.23 14:17:16 | 204.33 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.89
12.05.23 14:18:16 | 205.33 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 20 | 1023 | 0 | 20.89